## Tabelle1
8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16
X | X | X | X | X | X
Zeit | Länge | Kraft | Dehnrate | Dehnung | Spannung
offset | DL+ | F+ | de/dt | e-technisch+ | s-technisch+
[s] | [mm] | [kN] | [-/s] | [-] | [MPa]
0 | -1.903e-05 | 0.017686 | 1.754e-05 | -1.8401e-06 | 1.3729
0.05 | -2.503e-05 | 0.017823 | 2.4347e-05 | -2.4203e-06 | 1.3835
0.1 | 1.057e-05 | 0.018095 | 3.4908e-05 | 1.0221e-06 | 1.4047
0.15 | 4.617e-05 | 0.018641 | 4.5468e-05 | 4.4645e-06 | 1.447
0.2 | 0.00011817 | 0.019323 | 5.4119e-05 | 1.1427e-05 | 1.4999
0.25 | 0.00019017 | 0.020141 | 6.277e-05 | 1.8389e-05 | 1.5634
0.3 | 0.00018557 | 0.021095 | 6.2142e-05 | 1.7944e-05 | 1.6375
0.35 | 0.00018097 | 0.022186 | 6.1513e-05 | 1.7499e-05 | 1.7222
0.4 | 0.00022027 | 0.023686 | 5.4623e-05 | 2.1299e-05 | 1.8386
0.45 | 0.00025957 | 0.02505 | 4.7734e-05 | 2.51e-05 | 1.9445
0.5 | 0.00030887 | 0.026414 | 4.5831e-05 | 2.9867e-05 | 2.0504
0.55 | 0.00035817 | 0.02805 | 4.3928e-05 | 3.4634e-05 | 2.1774
0.6 | 0.00034787 | 0.030232 | 5.0811e-05 | 3.3638e-05 | 2.3467
0.65 | 0.00033757 | 0.032005 | 5.7693e-05 | 3.2642e-05 | 2.4843
0.7 | 0.00034357 | 0.033641 | 5.7162e-05 | 3.3222e-05 | 2.6114
0.75 | 0.00034957 | 0.03555 | 5.663e-05 | 3.3802e-05 | 2.7596
0.8 | 0.00041267 | 0.037732 | 5.9379e-05 | 3.9904e-05 | 2.9289
0.85 | 0.00047577 | 0.040459 | 6.2128e-05 | 4.6005e-05 | 3.1406
0.9 | 0.00053617 | 0.042505 | 6.1527e-05 | 5.1846e-05 | 3.2994
0.95 | 0.00059657 | 0.043732 | 6.0926e-05 | 5.7686e-05 | 3.3947
1 | 0.00059887 | 0.045232 | 5.8395e-05 | 5.7909e-05 | 3.5111
1.05 | 0.00060117 | 0.047823 | 5.5863e-05 | 5.8131e-05 | 3.7122
1.1 | 0.00065047 | 0.05055 | 4.9692e-05 | 6.2898e-05 | 3.9239
1.15 | 0.00069977 | 0.052732 | 4.352e-05 | 6.7666e-05 | 4.0933
1.2 | 0.00067507 | 0.055186 | 4.7236e-05 | 6.5277e-05 | 4.2838
1.25 | 0.00065037 | 0.058323 | 5.0952e-05 | 6.2889e-05 | 4.5273
1.3 | 0.00069417 | 0.061595 | 5.5994e-05 | 6.7124e-05 | 4.7813
1.35 | 0.00073797 | 0.064459 | 6.1036e-05 | 7.1359e-05 | 5.0036
1.4 | 0.00076157 | 0.06705 | 6.5346e-05 | 7.3641e-05 | 5.2047
1.45 | 0.00078517 | 0.071005 | 6.9656e-05 | 7.5923e-05 | 5.5117
1.5 | 0.00086907 | 0.076186 | 7.5917e-05 | 8.4036e-05 | 5.9139
1.55 | 0.00095297 | 0.08055 | 8.2178e-05 | 9.2149e-05 | 6.2527
1.6 | 0.00096477 | 0.08355 | 8.2158e-05 | 9.329e-05 | 6.4855
1.65 | 0.00097657 | 0.086686 | 8.2137e-05 | 9.4431e-05 | 6.729
1.7 | 0.0010298 | 0.090914 | 7.8521e-05 | 9.9576e-05 | 7.0571
1.75 | 0.001083 | 0.095005 | 7.4906e-05 | 0.00010472 | 7.3747
1.8 | 0.0011164 | 0.098959 | 7.244e-05 | 0.00010795 | 7.6817
1.85 | 0.0011498 | 0.10278 | 6.9974e-05 | 0.00011118 | 7.9781
1.9 | 0.0011971 | 0.10714 | 7.1535e-05 | 0.00011575 | 8.3168
1.95 | 0.0012444 | 0.11055 | 7.3096e-05 | 0.00012033 | 8.5814
2 | 0.0012503 | 0.11437 | 7.12e-05 | 0.0001209 | 8.8778
2.05 | 0.0012562 | 0.11682 | 6.9304e-05 | 0.00012147 | 9.0683
2.1 | 0.0013222 | 0.1205 | 6.602e-05 | 0.00012785 | 9.3541
2.15 | 0.0013882 | 0.12514 | 6.2736e-05 | 0.00013423 | 9.714
2.2 | 0.0014157 | 0.12882 | 6.0332e-05 | 0.00013689 | 9.9998
2.25 | 0.0014432 | 0.13237 | 5.7928e-05 | 0.00013955 | 10.275
2.3 | 0.0014758 | 0.137 | 5.9593e-05 | 0.0001427 | 10.6349
2.35 | 0.0015084 | 0.14191 | 6.1257e-05 | 0.00014585 | 11.016
2.4 | 0.0015127 | 0.14628 | 5.9175e-05 | 0.00014627 | 11.3547
2.45 | 0.001517 | 0.15023 | 5.7093e-05 | 0.00014669 | 11.6617
2.5 | 0.0015533 | 0.155 | 6.0981e-05 | 0.0001502 | 12.0322
2.55 | 0.0015896 | 0.15869 | 6.487e-05 | 0.00015371 | 12.318
2.6 | 0.0016391 | 0.16291 | 7.0806e-05 | 0.00015849 | 12.6461
2.65 | 0.0016886 | 0.16755 | 7.6743e-05 | 0.00016328 | 13.006
2.7 | 0.0017186 | 0.17219 | 8.5974e-05 | 0.00016618 | 13.3659
2.75 | 0.0017486 | 0.1775 | 9.5205e-05 | 0.00016908 | 13.7787
2.8 | 0.0018003 | 0.18255 | 9.7723e-05 | 0.00017408 | 14.1704
2.85 | 0.001852 | 0.18705 | 0.00010024 | 0.00017908 | 14.5197
2.9 | 0.0019124 | 0.19128 | 0.00010415 | 0.00018492 | 14.8478
2.95 | 0.0019728 | 0.19632 | 0.00010805 | 0.00019076 | 15.2395
3 | 0.0020494 | 0.20164 | 0.00011715 | 0.00019817 | 15.6523
3.05 | 0.002126 | 0.20682 | 0.00012625 | 0.00020557 | 16.0546
3.1 | 0.0021584 | 0.21255 | 0.00013338 | 0.00020871 | 16.4991
3.15 | 0.0021908 | 0.21896 | 0.0001405 | 0.00021184 | 16.9966
3.2 | 0.0022681 | 0.2255 | 0.0001444 | 0.00021932 | 17.5047
3.25 | 0.0023454 | 0.23246 | 0.00014829 | 0.00022679 | 18.0446
3.3 | 0.0024555 | 0.23928 | 0.00015204 | 0.00023744 | 18.5738
3.35 | 0.0025656 | 0.24555 | 0.00015579 | 0.00024808 | 19.0608
3.4 | 0.0026527 | 0.25141 | 0.00015977 | 0.0002565 | 19.5159
3.45 | 0.0027398 | 0.25823 | 0.00016375 | 0.00026493 | 20.0452
3.5 | 0.0028049 | 0.2645 | 0.00015528 | 0.00027122 | 20.5321
3.55 | 0.00287 | 0.27023 | 0.00014682 | 0.00027752 | 20.9767
3.6 | 0.0029577 | 0.27691 | 0.00013778 | 0.000286 | 21.4953
3.65 | 0.0030454 | 0.28305 | 0.00012874 | 0.00029448 | 21.9717
3.7 | 0.0031243 | 0.29 | 0.00012672 | 0.00030211 | 22.5115
3.75 | 0.0032032 | 0.296 | 0.0001247 | 0.00030974 | 22.9773
3.8 | 0.0032194 | 0.30078 | 0.00012977 | 0.0003113 | 23.3478
3.85 | 0.0032356 | 0.30787 | 0.00013483 | 0.00031287 | 23.8982
3.9 | 0.0033011 | 0.31496 | 0.00014122 | 0.0003192 | 24.4486
3.95 | 0.0033666 | 0.32191 | 0.00014761 | 0.00032554 | 24.9885
4 | 0.0034578 | 0.32778 | 0.00015626 | 0.00033436 | 25.4436
4.05 | 0.003549 | 0.33473 | 0.00016491 | 0.00034317 | 25.9835
4.1 | 0.0036651 | 0.34291 | 0.00017315 | 0.0003544 | 26.6186
4.15 | 0.0037812 | 0.3511 | 0.0001814 | 0.00036563 | 27.2537
4.2 | 0.0038808 | 0.36023 | 0.00017909 | 0.00037526 | 27.9629
4.25 | 0.0039804 | 0.36787 | 0.00017678 | 0.00038489 | 28.5557
4.3 | 0.0040703 | 0.37632 | 0.0001674 | 0.00039358 | 29.2119
4.35 | 0.0041602 | 0.38587 | 0.00015803 | 0.00040228 | 29.9529
4.4 | 0.0042369 | 0.39378 | 0.00014474 | 0.00040969 | 30.5669
4.45 | 0.0043136 | 0.40169 | 0.00013146 | 0.00041711 | 31.1808
4.5 | 0.0043752 | 0.41041 | 0.00012687 | 0.00042307 | 31.8582
4.55 | 0.0044368 | 0.41928 | 0.00012228 | 0.00042902 | 32.5463
4.6 | 0.0044815 | 0.42664 | 0.00012039 | 0.00043334 | 33.1179
4.65 | 0.0045262 | 0.434 | 0.00011851 | 0.00043767 | 33.6895
4.7 | 0.0045601 | 0.44178 | 0.00011979 | 0.00044094 | 34.2928
4.75 | 0.004594 | 0.44969 | 0.00012108 | 0.00044422 | 34.9068
4.8 | 0.0046973 | 0.45705 | 0.00012415 | 0.00045421 | 35.4784
4.85 | 0.0048006 | 0.46332 | 0.00012722 | 0.0004642 | 35.9653
4.9 | 0.0048638 | 0.47041 | 0.00013448 | 0.00047031 | 36.5157
4.95 | 0.004927 | 0.4771 | 0.00014175 | 0.00047642 | 37.0344
5 | 0.0049955 | 0.48391 | 0.00014301 | 0.00048305 | 37.5637
5.05 | 0.005064 | 0.49114 | 0.00014426 | 0.00048967 | 38.1247
5.1 | 0.0051296 | 0.49878 | 0.00013997 | 0.00049601 | 38.7174
5.15 | 0.0051952 | 0.50819 | 0.00013567 | 0.00050236 | 39.4478
5.2 | 0.0053005 | 0.5176 | 0.00013586 | 0.00051254 | 40.1782
5.25 | 0.0054058 | 0.52646 | 0.00013606 | 0.00052272 | 40.8662
5.3 | 0.0054497 | 0.53382 | 0.00013386 | 0.00052697 | 41.4378
5.35 | 0.0054936 | 0.54432 | 0.00013167 | 0.00053121 | 42.2529
5.4 | 0.005556 | 0.5566 | 0.0001342 | 0.00053724 | 43.2056
5.45 | 0.0056184 | 0.56669 | 0.00013674 | 0.00054328 | 43.9889
5.5 | 0.0056948 | 0.57555 | 0.00013661 | 0.00055067 | 44.6769
5.55 | 0.0057712 | 0.5851 | 0.00013648 | 0.00055805 | 45.4179
5.6 | 0.0058256 | 0.59478 | 0.00014143 | 0.00056331 | 46.1694
5.65 | 0.00588 | 0.60391 | 0.00014639 | 0.00056857 | 46.8786
5.7 | 0.0059932 | 0.61264 | 0.00015387 | 0.00057952 | 47.5561
5.75 | 0.0061064 | 0.61891 | 0.00016135 | 0.00059047 | 48.043
5.8 | 0.0061669 | 0.62723 | 0.00017512 | 0.00059632 | 48.6887
5.85 | 0.0062274 | 0.63691 | 0.0001889 | 0.00060217 | 49.4402
5.9 | 0.0063081 | 0.64441 | 0.00020539 | 0.00060997 | 50.0224
5.95 | 0.0063888 | 0.65164 | 0.00022189 | 0.00061777 | 50.5834
6 | 0.0065185 | 0.66037 | 0.00024384 | 0.00063032 | 51.2609
6.05 | 0.0066482 | 0.67237 | 0.00026579 | 0.00064286 | 52.1924
6.1 | 0.0068182 | 0.68369 | 0.00029933 | 0.0006593 | 53.071
6.15 | 0.0069882 | 0.69405 | 0.00033287 | 0.00067573 | 53.8754
6.2 | 0.0071409 | 0.70455 | 0.00036067 | 0.0006905 | 54.6905
6.25 | 0.0072936 | 0.7156 | 0.00038848 | 0.00070527 | 55.5479
6.3 | 0.0075274 | 0.7291 | 0.00040733 | 0.00072787 | 56.5958
6.35 | 0.0077612 | 0.7396 | 0.00042618 | 0.00075048 | 57.4109
6.4 | 0.0080357 | 0.74969 | 0.0004359 | 0.00077702 | 58.1942
6.45 | 0.0083102 | 0.76005 | 0.00044561 | 0.00080357 | 58.9987
6.5 | 0.0085415 | 0.77164 | 0.00044831 | 0.00082593 | 59.8984
6.55 | 0.0087728 | 0.7805 | 0.00045101 | 0.0008483 | 60.5865
6.6 | 0.009003 | 0.78746 | 0.0004444 | 0.00087056 | 61.1263
6.65 | 0.0092332 | 0.79496 | 0.00043779 | 0.00089282 | 61.7085
6.7 | 0.0094461 | 0.80314 | 0.00043348 | 0.00091341 | 62.3436
6.75 | 0.009659 | 0.81091 | 0.00042916 | 0.00093399 | 62.9469
6.8 | 0.0098665 | 0.81923 | 0.00043405 | 0.00095406 | 63.5926
6.85 | 0.010074 | 0.8266 | 0.00043894 | 0.00097412 | 64.1642
6.9 | 0.010295 | 0.83491 | 0.00045512 | 0.00099547 | 64.8099
6.95 | 0.010516 | 0.8435 | 0.00047129 | 0.0010168 | 65.4768
7 | 0.010763 | 0.85237 | 0.00049164 | 0.0010407 | 66.1648
7.05 | 0.01101 | 0.85878 | 0.00051199 | 0.0010647 | 66.6623
7.1 | 0.011275 | 0.86737 | 0.00053201 | 0.0010902 | 67.3292
7.15 | 0.011539 | 0.87719 | 0.00055202 | 0.0011158 | 68.0913
7.2 | 0.011878 | 0.88673 | 0.00056521 | 0.0011486 | 68.8323
7.25 | 0.012217 | 0.89532 | 0.00057839 | 0.0011813 | 69.4992
7.3 | 0.012524 | 0.90419 | 0.00058659 | 0.001211 | 70.1872
7.35 | 0.012831 | 0.91141 | 0.0005948 | 0.0012407 | 70.7482
7.4 | 0.013144 | 0.91987 | 0.00060253 | 0.001271 | 71.4045
7.45 | 0.013456 | 0.92805 | 0.00061026 | 0.0013012 | 72.0396
7.5 | 0.013747 | 0.93528 | 0.000614 | 0.0013293 | 72.6006
7.55 | 0.014037 | 0.94291 | 0.00061775 | 0.0013573 | 73.1934
7.6 | 0.014355 | 0.95232 | 0.00062868 | 0.0013881 | 73.9238
7.65 | 0.014673 | 0.96187 | 0.00063962 | 0.0014188 | 74.6648
7.7 | 0.015031 | 0.96882 | 0.00065209 | 0.0014535 | 75.2046
7.75 | 0.01539 | 0.9751 | 0.00066456 | 0.0014882 | 75.6915
7.8 | 0.015729 | 0.98355 | 0.00068283 | 0.0015209 | 76.3478
7.85 | 0.016068 | 0.99241 | 0.00070111 | 0.0015537 | 77.0358
7.9 | 0.01644 | 1.0018 | 0.00070192 | 0.0015897 | 77.7662
7.95 | 0.016813 | 1.0092 | 0.00070273 | 0.0016258 | 78.3378
8 | 0.017184 | 1.0179 | 0.00070221 | 0.0016616 | 79.0153
8.05 | 0.017555 | 1.0272 | 0.00070169 | 0.0016975 | 79.7351
8.1 | 0.017982 | 1.0344 | 0.00070191 | 0.0017388 | 80.2961
8.15 | 0.018408 | 1.0388 | 0.00070212 | 0.00178 | 80.6348
8.2 | 0.018678 | 1.0435 | 0.00070492 | 0.0018061 | 81.0053
8.25 | 0.018948 | 1.051 | 0.00070771 | 0.0018322 | 81.5875
8.3 | 0.019329 | 1.0587 | 0.00070259 | 0.0018691 | 82.1802
8.35 | 0.019711 | 1.0651 | 0.00069746 | 0.001906 | 82.6777
8.4 | 0.02008 | 1.072 | 0.00069759 | 0.0019417 | 83.2176
8.45 | 0.020449 | 1.0781 | 0.00069772 | 0.0019773 | 83.6833
8.5 | 0.020865 | 1.0843 | 0.00070881 | 0.0020175 | 84.1703
8.55 | 0.021281 | 1.0888 | 0.00071989 | 0.0020578 | 84.5196
8.6 | 0.021576 | 1.0941 | 0.00071935 | 0.0020864 | 84.9324
8.65 | 0.021872 | 1.1005 | 0.0007188 | 0.002115 | 85.4299
8.7 | 0.022271 | 1.1085 | 0.00072199 | 0.0021535 | 86.0438
8.75 | 0.02267 | 1.1158 | 0.00072518 | 0.0021921 | 86.6154
8.8 | 0.02306 | 1.121 | 0.00072998 | 0.0022298 | 87.0177
8.85 | 0.023449 | 1.1281 | 0.00073477 | 0.0022674 | 87.5681
8.9 | 0.023817 | 1.134 | 0.00075896 | 0.0023031 | 88.0233
8.95 | 0.024186 | 1.1401 | 0.00078314 | 0.0023387 | 88.4996
9 | 0.024586 | 1.1457 | 0.00080249 | 0.0023774 | 88.9336
9.05 | 0.024986 | 1.1517 | 0.00082183 | 0.0024161 | 89.3993
9.1 | 0.025389 | 1.1601 | 0.00083915 | 0.002455 | 90.0556
9.15 | 0.025792 | 1.1674 | 0.00085646 | 0.002494 | 90.6166
9.2 | 0.026315 | 1.1735 | 0.00086948 | 0.0025445 | 91.093
9.25 | 0.026838 | 1.1795 | 0.0008825 | 0.0025951 | 91.5587
9.3 | 0.027323 | 1.1854 | 0.00089452 | 0.002642 | 92.0139
9.35 | 0.027808 | 1.193 | 0.00090653 | 0.002689 | 92.6066
9.4 | 0.028246 | 1.1997 | 0.0008965 | 0.0027313 | 93.1253
9.45 | 0.028683 | 1.2071 | 0.00088648 | 0.0027736 | 93.6969
9.5 | 0.029125 | 1.2126 | 0.0008634 | 0.0028163 | 94.1309
9.55 | 0.029567 | 1.2197 | 0.00084032 | 0.002859 | 94.6813
9.6 | 0.030085 | 1.226 | 0.00082761 | 0.0029092 | 95.1683
9.65 | 0.030604 | 1.2293 | 0.00081491 | 0.0029593 | 95.4223
9.7 | 0.030928 | 1.233 | 0.00080683 | 0.0029906 | 95.7081
9.75 | 0.031251 | 1.2388 | 0.00079876 | 0.0030219 | 96.1633
9.8 | 0.031632 | 1.245 | 0.00081115 | 0.0030587 | 96.6396
9.85 | 0.032013 | 1.251 | 0.00082355 | 0.0030956 | 97.1054
9.9 | 0.032453 | 1.256 | 0.00085023 | 0.0031381 | 97.497
9.95 | 0.032893 | 1.2612 | 0.00087692 | 0.0031806 | 97.8992
10 | 0.033299 | 1.2671 | 0.00093155 | 0.0032199 | 98.3544
10.05 | 0.033706 | 1.2736 | 0.00098618 | 0.0032593 | 98.8625
10.1 | 0.034303 | 1.2788 | 0.0010312 | 0.003317 | 99.2647
10.15 | 0.0349 | 1.2845 | 0.0010761 | 0.0033748 | 99.7093
10.2 | 0.035486 | 1.2924 | 0.0011085 | 0.0034314 | 100.3233
10.25 | 0.036071 | 1.3009 | 0.0011409 | 0.0034879 | 100.9795
10.3 | 0.036733 | 1.3077 | 0.0011354 | 0.003552 | 101.5088
10.35 | 0.037395 | 1.313 | 0.00113 | 0.003616 | 101.9216
10.4 | 0.038003 | 1.3182 | 0.0010976 | 0.0036747 | 102.3239
10.45 | 0.03861 | 1.3242 | 0.0010652 | 0.0037335 | 102.7896
10.5 | 0.039207 | 1.3281 | 0.0010276 | 0.0037912 | 103.0966
10.55 | 0.039804 | 1.3317 | 0.00099002 | 0.0038489 | 103.3718
10.6 | 0.040151 | 1.335 | 0.00096091 | 0.0038825 | 103.6258
10.65 | 0.040498 | 1.3403 | 0.00093181 | 0.003916 | 104.0387
10.7 | 0.040963 | 1.3464 | 0.00093022 | 0.003961 | 104.515
10.75 | 0.041428 | 1.3509 | 0.00092863 | 0.004006 | 104.8643
10.8 | 0.041868 | 1.354 | 0.00095451 | 0.0040485 | 105.1078
10.85 | 0.042309 | 1.3592 | 0.0009804 | 0.0040911 | 105.51
10.9 | 0.042845 | 1.3651 | 0.0010196 | 0.004143 | 105.9652
10.95 | 0.043382 | 1.3715 | 0.0010588 | 0.0041949 | 106.4627
11 | 0.043983 | 1.3763 | 0.0010706 | 0.004253 | 106.8331
11.05 | 0.044584 | 1.382 | 0.0010824 | 0.0043111 | 107.2777
11.1 | 0.045238 | 1.3873 | 0.001069 | 0.0043743 | 107.6905
11.15 | 0.045891 | 1.3922 | 0.0010556 | 0.0044375 | 108.0716
11.2 | 0.046437 | 1.3954 | 0.0010101 | 0.0044903 | 108.3151
11.25 | 0.046984 | 1.399 | 0.00096467 | 0.0045432 | 108.6009
11.3 | 0.047453 | 1.4015 | 0.00090983 | 0.0045886 | 108.7914
11.35 | 0.047923 | 1.4059 | 0.000855 | 0.004634 | 109.1301
11.4 | 0.048297 | 1.4087 | 0.00081454 | 0.0046701 | 109.3524
11.45 | 0.04867 | 1.4115 | 0.00077407 | 0.0047063 | 109.5641
11.5 | 0.048981 | 1.4154 | 0.00076901 | 0.0047363 | 109.8711
11.55 | 0.049292 | 1.4199 | 0.00076395 | 0.0047663 | 110.2204
11.6 | 0.04965 | 1.4239 | 0.00079503 | 0.004801 | 110.5274
11.65 | 0.050008 | 1.428 | 0.00082611 | 0.0048356 | 110.8449
11.7 | 0.050449 | 1.4325 | 0.00088314 | 0.0048783 | 111.1942
11.75 | 0.05089 | 1.4383 | 0.00094018 | 0.0049209 | 111.6494
11.8 | 0.051412 | 1.4431 | 0.00099364 | 0.0049714 | 112.0199
11.85 | 0.051933 | 1.4487 | 0.0010471 | 0.0050218 | 112.4539
11.9 | 0.052561 | 1.452 | 0.0010757 | 0.0050825 | 112.7079
11.95 | 0.053188 | 1.4559 | 0.0011043 | 0.0051431 | 113.0149
12 | 0.053847 | 1.4611 | 0.0011143 | 0.0052068 | 113.4171
12.05 | 0.054505 | 1.4633 | 0.0011243 | 0.0052705 | 113.5865
12.1 | 0.05507 | 1.4645 | 0.0011089 | 0.0053251 | 113.6818
12.15 | 0.055634 | 1.4678 | 0.0010936 | 0.0053796 | 113.9358
12.2 | 0.05614 | 1.4726 | 0.0010634 | 0.0054286 | 114.3063
12.25 | 0.056647 | 1.477 | 0.0010332 | 0.0054776 | 114.6556
12.3 | 0.057216 | 1.4798 | 0.0010061 | 0.0055326 | 114.8673
12.35 | 0.057784 | 1.4813 | 0.00097887 | 0.0055875 | 114.9837
12.4 | 0.058248 | 1.4839 | 0.00097177 | 0.0056324 | 115.1849
12.45 | 0.058711 | 1.4882 | 0.00096467 | 0.0056772 | 115.5236
12.5 | 0.059176 | 1.4915 | 0.00096158 | 0.0057221 | 115.7776
12.55 | 0.059641 | 1.4937 | 0.0009585 | 0.0057671 | 115.947
12.6 | 0.060117 | 1.4978 | 0.00097271 | 0.0058132 | 116.2645
12.65 | 0.060594 | 1.5035 | 0.00098693 | 0.0058593 | 116.7091
12.7 | 0.061144 | 1.5084 | 0.0010184 | 0.0059125 | 117.0902
12.75 | 0.061695 | 1.5115 | 0.0010498 | 0.0059657 | 117.3337
12.8 | 0.062179 | 1.5152 | 0.0010824 | 0.0060125 | 117.6195
12.85 | 0.062664 | 1.5196 | 0.001115 | 0.0060594 | 117.9582
12.9 | 0.063327 | 1.5246 | 0.0011448 | 0.0061235 | 118.3498
12.95 | 0.06399 | 1.5285 | 0.0011747 | 0.0061877 | 118.6462
13 | 0.064622 | 1.5312 | 0.0011983 | 0.0062488 | 118.8579
13.05 | 0.065254 | 1.5349 | 0.0012219 | 0.0063099 | 119.1437
13.1 | 0.065893 | 1.5399 | 0.0012379 | 0.0063716 | 119.5354
13.15 | 0.066531 | 1.5452 | 0.0012538 | 0.0064333 | 119.9482
13.2 | 0.067188 | 1.549 | 0.0012538 | 0.0064968 | 120.2446
13.25 | 0.067845 | 1.5527 | 0.0012537 | 0.0065604 | 120.5304
13.3 | 0.068516 | 1.5568 | 0.0012611 | 0.0066253 | 120.8479
13.35 | 0.069188 | 1.5595 | 0.0012685 | 0.0066902 | 121.0596
13.4 | 0.069813 | 1.5626 | 0.0012682 | 0.0067507 | 121.2925
13.45 | 0.070438 | 1.5664 | 0.0012679 | 0.0068111 | 121.5889
13.5 | 0.071094 | 1.5706 | 0.0012562 | 0.0068745 | 121.917
13.55 | 0.07175 | 1.5759 | 0.0012445 | 0.006938 | 122.3299
13.6 | 0.072452 | 1.5793 | 0.0012137 | 0.0070059 | 122.5945
13.65 | 0.073154 | 1.5818 | 0.0011829 | 0.0070738 | 122.785
13.7 | 0.073765 | 1.584 | 0.0011466 | 0.0071328 | 122.9544
13.75 | 0.074375 | 1.5872 | 0.0011103 | 0.0071918 | 123.2084
13.8 | 0.074934 | 1.5893 | 0.0010717 | 0.0072459 | 123.3672
13.85 | 0.075493 | 1.5916 | 0.0010331 | 0.0072999 | 123.5472
13.9 | 0.075926 | 1.5961 | 0.0010044 | 0.0073418 | 123.8965
13.95 | 0.07636 | 1.6003 | 0.0009756 | 0.0073837 | 124.2246
14 | 0.076831 | 1.6039 | 0.00097829 | 0.0074293 | 124.4998
14.05 | 0.077302 | 1.6074 | 0.00098098 | 0.0074748 | 124.775
14.1 | 0.077798 | 1.6086 | 0.0010123 | 0.0075228 | 124.8703
14.15 | 0.078295 | 1.612 | 0.0010436 | 0.0075709 | 125.1349
14.2 | 0.078825 | 1.617 | 0.0010935 | 0.0076221 | 125.516
14.25 | 0.079355 | 1.6211 | 0.0011434 | 0.0076734 | 125.8336
14.3 | 0.079989 | 1.6235 | 0.0011789 | 0.0077347 | 126.0241
14.35 | 0.080624 | 1.6276 | 0.0012144 | 0.0077961 | 126.3416
14.4 | 0.081331 | 1.6318 | 0.0012317 | 0.0078645 | 126.6698
14.45 | 0.082039 | 1.6343 | 0.0012489 | 0.0079329 | 126.8603
14.5 | 0.08275 | 1.6346 | 0.0012314 | 0.0080017 | 126.8815
14.55 | 0.083461 | 1.6346 | 0.001214 | 0.0080705 | 126.8815
14.6 | 0.084073 | 1.6362 | 0.0011696 | 0.0081296 | 127.0085
14.65 | 0.084685 | 1.64 | 0.0011253 | 0.0081887 | 127.3049
14.7 | 0.085267 | 1.6419 | 0.0010679 | 0.0082451 | 127.4531
14.75 | 0.08585 | 1.6437 | 0.0010105 | 0.0083014 | 127.5907
14.8 | 0.086278 | 1.6464 | 0.00096615 | 0.0083428 | 127.8024
14.85 | 0.086706 | 1.6508 | 0.00092176 | 0.0083842 | 128.1411
14.9 | 0.087142 | 1.6542 | 0.00090094 | 0.0084263 | 128.4058
14.95 | 0.087577 | 1.6558 | 0.00088013 | 0.0084684 | 128.5328
15 | 0.087976 | 1.6583 | 0.00087381 | 0.008507 | 128.7233
15.05 | 0.088375 | 1.6621 | 0.0008675 | 0.0085456 | 129.0197
15.1 | 0.088849 | 1.6674 | 0.00088425 | 0.0085914 | 129.4325
15.15 | 0.089322 | 1.6712 | 0.000901 | 0.0086372 | 129.7289
15.2 | 0.089815 | 1.673 | 0.00092582 | 0.0086849 | 129.8665
15.25 | 0.090309 | 1.6771 | 0.00095063 | 0.0087326 | 130.1841
15.3 | 0.090774 | 1.6802 | 0.00097746 | 0.0087776 | 130.4275
15.35 | 0.09124 | 1.6831 | 0.0010043 | 0.0088226 | 130.6498
15.4 | 0.091778 | 1.6861 | 0.0010193 | 0.0088746 | 130.8827
15.45 | 0.092316 | 1.6883 | 0.0010343 | 0.0089267 | 131.0521
15.5 | 0.092901 | 1.6913 | 0.0010507 | 0.0089832 | 131.2849
15.55 | 0.093486 | 1.6925 | 0.001067 | 0.0090398 | 131.3802
15.6 | 0.094055 | 1.6947 | 0.0010689 | 0.0090948 | 131.5496
15.65 | 0.094623 | 1.6963 | 0.0010707 | 0.0091498 | 131.6766
15.7 | 0.095152 | 1.6982 | 0.0010588 | 0.0092009 | 131.8248
15.75 | 0.09568 | 1.7029 | 0.0010469 | 0.009252 | 132.1847
15.8 | 0.096279 | 1.7053 | 0.001033 | 0.0093099 | 132.3752
15.85 | 0.096878 | 1.7072 | 0.0010191 | 0.0093678 | 132.5234
15.9 | 0.09734 | 1.7091 | 0.0010232 | 0.0094125 | 132.6716
15.95 | 0.097802 | 1.7117 | 0.0010273 | 0.0094571 | 132.8727
16 | 0.098297 | 1.7139 | 0.0010404 | 0.009505 | 133.0421
16.05 | 0.098793 | 1.7153 | 0.0010534 | 0.0095529 | 133.1479
16.1 | 0.099314 | 1.7177 | 0.0010715 | 0.0096034 | 133.3385
16.15 | 0.099836 | 1.7221 | 0.0010896 | 0.0096538 | 133.6772
16.2 | 0.10048 | 1.7263 | 0.0011064 | 0.0097164 | 134.0053
16.25 | 0.10113 | 1.7295 | 0.0011231 | 0.009779 | 134.2488
16.3 | 0.10173 | 1.73 | 0.0011192 | 0.0098372 | 134.2911
16.35 | 0.10234 | 1.7307 | 0.0011153 | 0.0098955 | 134.3441
16.4 | 0.10296 | 1.7336 | 0.0010881 | 0.0099563 | 134.5663
16.45 | 0.10359 | 1.7356 | 0.0010609 | 0.010017 | 134.7251
16.5 | 0.1041 | 1.7346 | 0.0010222 | 0.010066 | 134.651
16.55 | 0.10461 | 1.7355 | 0.00098342 | 0.010115 | 134.7145
16.6 | 0.10508 | 1.7387 | 0.00095366 | 0.010161 | 134.9686
16.65 | 0.10556 | 1.7435 | 0.0009239 | 0.010207 | 135.3391
16.7 | 0.10596 | 1.7449 | 0.00090127 | 0.010246 | 135.4449
16.75 | 0.10637 | 1.746 | 0.00087864 | 0.010286 | 135.5296
16.8 | 0.10682 | 1.7473 | 0.00087548 | 0.01033 | 135.6354
16.85 | 0.10728 | 1.752 | 0.00087232 | 0.010374 | 135.9953
16.9 | 0.10774 | 1.757 | 0.00087846 | 0.010419 | 136.387
16.95 | 0.10821 | 1.7577 | 0.00088461 | 0.010463 | 136.4399
17 | 0.10865 | 1.7586 | 0.00089271 | 0.010507 | 136.514
17.05 | 0.1091 | 1.7626 | 0.0009008 | 0.01055 | 136.821
17.1 | 0.10958 | 1.7659 | 0.00090798 | 0.010596 | 137.075
17.15 | 0.11005 | 1.7685 | 0.00091515 | 0.010642 | 137.2761
17.2 | 0.11054 | 1.7701 | 0.0009437 | 0.010689 | 137.4032
17.25 | 0.11103 | 1.7716 | 0.00097225 | 0.010736 | 137.5196
17.3 | 0.11149 | 1.774 | 0.0010223 | 0.010781 | 137.7101
17.35 | 0.11195 | 1.7779 | 0.0010723 | 0.010825 | 138.0065
17.4 | 0.11246 | 1.7801 | 0.0011288 | 0.010875 | 138.1759
17.45 | 0.11298 | 1.7825 | 0.0011853 | 0.010924 | 138.3664
17.5 | 0.11368 | 1.7866 | 0.0012492 | 0.010992 | 138.684
17.55 | 0.11438 | 1.7893 | 0.0013131 | 0.01106 | 138.8957
17.6 | 0.11515 | 1.7915 | 0.0013649 | 0.011134 | 139.065
17.65 | 0.11592 | 1.7935 | 0.0014166 | 0.011209 | 139.2238
17.7 | 0.11667 | 1.7961 | 0.001431 | 0.011282 | 139.4249
17.75 | 0.11742 | 1.7979 | 0.0014454 | 0.011355 | 139.5626
17.8 | 0.11825 | 1.8008 | 0.001421 | 0.011434 | 139.7848
17.85 | 0.11907 | 1.8023 | 0.0013967 | 0.011514 | 139.9013
17.9 | 0.11981 | 1.803 | 0.0013622 | 0.011585 | 139.9542
17.95 | 0.12054 | 1.8045 | 0.0013278 | 0.011656 | 140.0706
18 | 0.12115 | 1.8064 | 0.0012922 | 0.011715 | 140.2188
18.05 | 0.12177 | 1.8092 | 0.0012566 | 0.011774 | 140.4411
18.1 | 0.12234 | 1.8139 | 0.0012237 | 0.01183 | 140.801
18.15 | 0.12292 | 1.8166 | 0.0011908 | 0.011886 | 141.0127
18.2 | 0.12355 | 1.8197 | 0.0011806 | 0.011947 | 141.2562
18.25 | 0.12417 | 1.8215 | 0.0011705 | 0.012007 | 141.3938
18.3 | 0.12477 | 1.8216 | 0.0011661 | 0.012065 | 141.4044
18.35 | 0.12536 | 1.8238 | 0.0011617 | 0.012122 | 141.5737
18.4 | 0.12596 | 1.8286 | 0.001167 | 0.01218 | 141.9442
18.45 | 0.12655 | 1.8315 | 0.0011723 | 0.012237 | 142.1665
18.5 | 0.12719 | 1.8315 | 0.0011807 | 0.012299 | 142.1665
18.55 | 0.12783 | 1.8316 | 0.001189 | 0.012361 | 142.1771
18.6 | 0.12837 | 1.8336 | 0.0012129 | 0.012413 | 142.3359
18.65 | 0.12891 | 1.836 | 0.0012368 | 0.012465 | 142.5158
18.7 | 0.12958 | 1.8392 | 0.0012496 | 0.01253 | 142.7699
18.75 | 0.13025 | 1.8417 | 0.0012623 | 0.012595 | 142.9604
18.8 | 0.13093 | 1.8436 | 0.0012704 | 0.01266 | 143.1086
18.85 | 0.1316 | 1.848 | 0.0012784 | 0.012725 | 143.4473
18.9 | 0.13236 | 1.8503 | 0.0012626 | 0.012799 | 143.6273
18.95 | 0.13313 | 1.8495 | 0.0012469 | 0.012873 | 143.5638
19 | 0.13372 | 1.8505 | 0.0011957 | 0.01293 | 143.6484
19.05 | 0.13431 | 1.8546 | 0.0011446 | 0.012987 | 143.966
19.1 | 0.13496 | 1.8583 | 0.0010746 | 0.013051 | 144.2518
19.15 | 0.13562 | 1.86 | 0.0010046 | 0.013114 | 144.3788
19.2 | 0.13604 | 1.8598 | 0.00092966 | 0.013155 | 144.3682
19.25 | 0.13647 | 1.8597 | 0.00085471 | 0.013196 | 144.3576
19.3 | 0.13685 | 1.8616 | 0.00080609 | 0.013233 | 144.5058
19.35 | 0.13723 | 1.8635 | 0.00075747 | 0.013269 | 144.654
19.4 | 0.13754 | 1.8649 | 0.00073465 | 0.013299 | 144.7599
19.45 | 0.13785 | 1.8666 | 0.00071183 | 0.013329 | 144.8975
19.5 | 0.13816 | 1.8707 | 0.00073622 | 0.01336 | 145.215
19.55 | 0.13848 | 1.875 | 0.0007606 | 0.013391 | 145.5432
19.6 | 0.13887 | 1.877 | 0.00079951 | 0.013428 | 145.702
19.65 | 0.13925 | 1.8796 | 0.00083841 | 0.013465 | 145.9031
19.7 | 0.13973 | 1.8825 | 0.0008998 | 0.013512 | 146.1254
19.75 | 0.14021 | 1.8846 | 0.00096119 | 0.013558 | 146.2947
19.8 | 0.14078 | 1.8861 | 0.001015 | 0.013613 | 146.4112
19.85 | 0.14135 | 1.8865 | 0.0010688 | 0.013668 | 146.4429
19.9 | 0.14188 | 1.8889 | 0.0010992 | 0.013719 | 146.6229
19.95 | 0.14241 | 1.8927 | 0.0011296 | 0.01377 | 146.9193
20 | 0.14311 | 1.8951 | 0.0011279 | 0.013838 | 147.1098
20.05 | 0.14381 | 1.895 | 0.0011263 | 0.013906 | 147.0992
20.1 | 0.14442 | 1.8947 | 0.0011174 | 0.013965 | 147.078
20.15 | 0.14503 | 1.8962 | 0.0011086 | 0.014024 | 147.1945
20.2 | 0.14558 | 1.8976 | 0.0011002 | 0.014077 | 147.3003
20.25 | 0.14612 | 1.8973 | 0.0010918 | 0.01413 | 147.2792
20.3 | 0.14657 | 1.8992 | 0.0010887 | 0.014173 | 147.4273
20.35 | 0.14703 | 1.9029 | 0.0010857 | 0.014217 | 147.7131
20.4 | 0.14761 | 1.9076 | 0.0011105 | 0.014274 | 148.073
20.45 | 0.1482 | 1.9099 | 0.0011352 | 0.01433 | 148.253
20.5 | 0.14878 | 1.9108 | 0.0011756 | 0.014386 | 148.3271
20.55 | 0.14935 | 1.9127 | 0.001216 | 0.014442 | 148.4753
20.6 | 0.15003 | 1.9164 | 0.0012485 | 0.014508 | 148.7611
20.65 | 0.15071 | 1.9193 | 0.0012811 | 0.014574 | 148.9834
20.7 | 0.15143 | 1.9216 | 0.001276 | 0.014643 | 149.1633
20.75 | 0.15215 | 1.9213 | 0.0012708 | 0.014713 | 149.1421
20.8 | 0.15288 | 1.9223 | 0.0012426 | 0.014783 | 149.2162
20.85 | 0.1536 | 1.9239 | 0.0012144 | 0.014853 | 149.3433
20.9 | 0.15423 | 1.9245 | 0.0011646 | 0.014914 | 149.3856
20.95 | 0.15485 | 1.9238 | 0.0011149 | 0.014974 | 149.3327
21 | 0.15534 | 1.9249 | 0.0010646 | 0.015021 | 149.4174
21.05 | 0.15583 | 1.9276 | 0.0010144 | 0.015069 | 149.6291
21.1 | 0.1563 | 1.9301 | 0.00098404 | 0.015113 | 149.8196
21.15 | 0.15676 | 1.9322 | 0.00095364 | 0.015158 | 149.989
21.2 | 0.15721 | 1.9332 | 0.00095304 | 0.015202 | 150.0631
21.25 | 0.15766 | 1.9355 | 0.00095244 | 0.015245 | 150.243
21.3 | 0.15813 | 1.9393 | 0.00096781 | 0.015291 | 150.5394
21.35 | 0.1586 | 1.9434 | 0.00098319 | 0.015337 | 150.8569
21.4 | 0.15915 | 1.9446 | 0.00099932 | 0.01539 | 150.9522
21.45 | 0.1597 | 1.9459 | 0.0010155 | 0.015443 | 151.0475
21.5 | 0.16028 | 1.9476 | 0.0010349 | 0.015498 | 151.1851
21.55 | 0.16085 | 1.9493 | 0.0010543 | 0.015554 | 151.3121
21.6 | 0.16138 | 1.95 | 0.0010671 | 0.015605 | 151.365
21.65 | 0.16191 | 1.9517 | 0.0010799 | 0.015656 | 151.5026
21.7 | 0.16244 | 1.9542 | 0.0011016 | 0.015708 | 151.6932
21.75 | 0.16298 | 1.9587 | 0.0011232 | 0.015759 | 152.0425
21.8 | 0.16358 | 1.9592 | 0.0011551 | 0.015818 | 152.0848
21.85 | 0.16418 | 1.96 | 0.001187 | 0.015876 | 152.1483
21.9 | 0.16476 | 1.9607 | 0.0012345 | 0.015932 | 152.2013
21.95 | 0.16533 | 1.9652 | 0.001282 | 0.015987 | 152.5506
22 | 0.16607 | 1.9686 | 0.0013286 | 0.016058 | 152.8152
22.05 | 0.1668 | 1.9711 | 0.0013752 | 0.016129 | 153.0057
22.1 | 0.16753 | 1.9725 | 0.0014032 | 0.0162 | 153.1116
22.15 | 0.16827 | 1.9753 | 0.0014311 | 0.016271 | 153.3339
22.2 | 0.16908 | 1.9775 | 0.0014281 | 0.016349 | 153.5032
22.25 | 0.16989 | 1.9776 | 0.0014251 | 0.016428 | 153.5138
22.3 | 0.17068 | 1.976 | 0.0013801 | 0.016504 | 153.3868
22.35 | 0.17147 | 1.9761 | 0.0013352 | 0.016581 | 153.3974
22.4 | 0.17217 | 1.9775 | 0.0012742 | 0.016649 | 153.5032
22.45 | 0.17288 | 1.9789 | 0.0012132 | 0.016717 | 153.6091
22.5 | 0.17342 | 1.9782 | 0.0011398 | 0.016769 | 153.5562
22.55 | 0.17397 | 1.979 | 0.0010663 | 0.016822 | 153.6197
22.6 | 0.17443 | 1.9817 | 0.0010044 | 0.016867 | 153.8314
22.65 | 0.17489 | 1.9858 | 0.00094249 | 0.016911 | 154.1489
22.7 | 0.17535 | 1.9875 | 0.0009024 | 0.016956 | 154.276
22.75 | 0.17581 | 1.988 | 0.00086231 | 0.017 | 154.3183
22.8 | 0.17621 | 1.9894 | 0.00086198 | 0.017039 | 154.4242
22.85 | 0.17661 | 1.9925 | 0.00086165 | 0.017078 | 154.6676
22.9 | 0.17704 | 1.9965 | 0.00088226 | 0.017119 | 154.9746
22.95 | 0.17746 | 1.9978 | 0.00090286 | 0.01716 | 155.0804
23 | 0.17788 | 1.9999 | 0.00092843 | 0.0172 | 155.2392
23.05 | 0.1783 | 2.004 | 0.00095401 | 0.017241 | 155.5568
23.1 | 0.17888 | 2.0079 | 0.00098803 | 0.017297 | 155.8637
23.15 | 0.17946 | 2.0079 | 0.0010221 | 0.017354 | 155.8637
23.2 | 0.18004 | 2.0068 | 0.0010536 | 0.017409 | 155.7791
23.25 | 0.18061 | 2.0068 | 0.0010851 | 0.017464 | 155.7791
23.3 | 0.18115 | 2.0071 | 0.0011067 | 0.017516 | 155.8002
23.35 | 0.18169 | 2.0081 | 0.0011283 | 0.017569 | 155.8743
23.4 | 0.18229 | 2.0104 | 0.0011354 | 0.017627 | 156.0543
23.45 | 0.18289 | 2.0121 | 0.0011425 | 0.017685 | 156.1919
23.5 | 0.18351 | 2.0165 | 0.0011602 | 0.017745 | 156.5306
23.55 | 0.18413 | 2.0198 | 0.0011779 | 0.017805 | 156.7847
23.6 | 0.18472 | 2.0199 | 0.0011994 | 0.017862 | 156.7952
23.65 | 0.18532 | 2.0211 | 0.0012209 | 0.017919 | 156.8905
23.7 | 0.18593 | 2.0241 | 0.0012462 | 0.017979 | 157.1234
23.75 | 0.18654 | 2.0269 | 0.0012715 | 0.018038 | 157.3351
23.8 | 0.18724 | 2.0282 | 0.0012932 | 0.018105 | 157.4409
23.85 | 0.18794 | 2.0304 | 0.001315 | 0.018173 | 157.6103
23.9 | 0.18862 | 2.0326 | 0.0013263 | 0.018239 | 157.7797
23.95 | 0.18931 | 2.0346 | 0.0013375 | 0.018305 | 157.9384
24 | 0.19007 | 2.0361 | 0.001331 | 0.018379 | 158.0549
24.05 | 0.19084 | 2.0371 | 0.0013244 | 0.018454 | 158.129
24.1 | 0.19153 | 2.0374 | 0.001296 | 0.01852 | 158.1501
24.15 | 0.19222 | 2.0391 | 0.0012676 | 0.018587 | 158.2878
24.2 | 0.19285 | 2.0386 | 0.0012259 | 0.018648 | 158.2454
24.25 | 0.19347 | 2.0398 | 0.0011842 | 0.018708 | 158.3407
24.3 | 0.19407 | 2.04 | 0.0011327 | 0.018766 | 158.3513
24.35 | 0.19466 | 2.0424 | 0.0010812 | 0.018823 | 158.5418
24.4 | 0.19519 | 2.0445 | 0.0010388 | 0.018874 | 158.7006
24.45 | 0.19572 | 2.0462 | 0.00099638 | 0.018926 | 158.8382
24.5 | 0.19619 | 2.047 | 0.00095899 | 0.018971 | 158.9017
24.55 | 0.19667 | 2.0492 | 0.0009216 | 0.019017 | 159.0711
24.6 | 0.19711 | 2.0499 | 0.00091155 | 0.01906 | 159.124
24.65 | 0.19756 | 2.0524 | 0.0009015 | 0.019103 | 159.3145
24.7 | 0.198 | 2.0535 | 0.00092074 | 0.019146 | 159.3992
24.75 | 0.19844 | 2.0543 | 0.00093998 | 0.019189 | 159.4627
24.8 | 0.19884 | 2.0562 | 0.00098909 | 0.019227 | 159.6109
24.85 | 0.19923 | 2.061 | 0.0010382 | 0.019265 | 159.9814
24.9 | 0.19983 | 2.0622 | 0.0010933 | 0.019323 | 160.0766
24.95 | 0.20043 | 2.0642 | 0.0011484 | 0.019381 | 160.2354
25 | 0.20108 | 2.0664 | 0.0012015 | 0.019444 | 160.4048
25.05 | 0.20173 | 2.0689 | 0.0012546 | 0.019507 | 160.5953
25.1 | 0.20249 | 2.0687 | 0.0012737 | 0.01958 | 160.5847
25.15 | 0.20324 | 2.0676 | 0.0012929 | 0.019653 | 160.5001
25.2 | 0.20393 | 2.0672 | 0.00126 | 0.019719 | 160.4683
25.25 | 0.20461 | 2.0679 | 0.0012271 | 0.019785 | 160.5212
25.3 | 0.20532 | 2.07 | 0.0011664 | 0.019854 | 160.68
25.35 | 0.20603 | 2.0682 | 0.0011056 | 0.019922 | 160.5424
25.4 | 0.20652 | 2.0656 | 0.0010416 | 0.01997 | 160.3413
25.45 | 0.20702 | 2.0657 | 0.00097754 | 0.020018 | 160.3519
25.5 | 0.20742 | 2.068 | 0.00093717 | 0.020057 | 160.5318
25.55 | 0.20782 | 2.0701 | 0.0008968 | 0.020095 | 160.6906
25.6 | 0.20818 | 2.0712 | 0.00089037 | 0.020131 | 160.7753
25.65 | 0.20855 | 2.0741 | 0.00088393 | 0.020166 | 160.9976
25.7 | 0.209 | 2.0788 | 0.00093288 | 0.02021 | 161.368
25.75 | 0.20946 | 2.0809 | 0.00098183 | 0.020254 | 161.5268
25.8 | 0.20996 | 2.0833 | 0.0010462 | 0.020303 | 161.7174
25.85 | 0.21047 | 2.0848 | 0.0011106 | 0.020352 | 161.8338
25.9 | 0.21109 | 2.0885 | 0.001177 | 0.020412 | 162.1196
25.95 | 0.21171 | 2.0938 | 0.0012435 | 0.020472 | 162.5324
26 | 0.21249 | 2.0953 | 0.0012914 | 0.020547 | 162.6488
26.05 | 0.21326 | 2.0942 | 0.0013394 | 0.020622 | 162.5642
26.1 | 0.21395 | 2.0948 | 0.0013657 | 0.020689 | 162.6065
26.15 | 0.21465 | 2.0968 | 0.0013921 | 0.020756 | 162.7653
26.2 | 0.2154 | 2.0975 | 0.0013872 | 0.020829 | 162.8182
26.25 | 0.21616 | 2.0976 | 0.0013824 | 0.020902 | 162.8288
26.3 | 0.21689 | 2.0978 | 0.0013555 | 0.020972 | 162.8394
26.35 | 0.21761 | 2.0983 | 0.0013287 | 0.021043 | 162.8817
26.4 | 0.21831 | 2.1004 | 0.0012949 | 0.02111 | 163.0405
26.45 | 0.21901 | 2.1016 | 0.001261 | 0.021177 | 163.1358
26.5 | 0.21962 | 2.1009 | 0.0012153 | 0.021237 | 163.0828
26.55 | 0.22024 | 2.1024 | 0.0011695 | 0.021296 | 163.1993
26.6 | 0.22082 | 2.1045 | 0.001128 | 0.021353 | 163.3581
26.65 | 0.22141 | 2.1049 | 0.0010865 | 0.02141 | 163.3898
26.7 | 0.22193 | 2.1041 | 0.0010522 | 0.02146 | 163.3263
26.75 | 0.22244 | 2.1054 | 0.001018 | 0.02151 | 163.4322
26.8 | 0.22294 | 2.108 | 0.0010114 | 0.021557 | 163.6333
26.85 | 0.22343 | 2.1121 | 0.0010049 | 0.021605 | 163.9508
26.9 | 0.22392 | 2.115 | 0.0010094 | 0.021653 | 164.1731
26.95 | 0.22442 | 2.1163 | 0.001014 | 0.0217 | 164.279
27 | 0.22489 | 2.1176 | 0.0010295 | 0.021747 | 164.3742
27.05 | 0.22537 | 2.1193 | 0.001045 | 0.021793 | 164.5118
27.1 | 0.226 | 2.1211 | 0.0010617 | 0.021854 | 164.6495
27.15 | 0.22664 | 2.1226 | 0.0010785 | 0.021915 | 164.7659
27.2 | 0.2272 | 2.1234 | 0.0010933 | 0.021969 | 164.8294
27.25 | 0.22776 | 2.1253 | 0.0011081 | 0.022023 | 164.9776
27.3 | 0.22833 | 2.1261 | 0.0011136 | 0.022079 | 165.0411
27.35 | 0.22891 | 2.1263 | 0.0011191 | 0.022135 | 165.0517
27.4 | 0.22948 | 2.1255 | 0.0011224 | 0.02219 | 164.9882
27.45 | 0.23005 | 2.1252 | 0.0011258 | 0.022245 | 164.967
27.5 | 0.23064 | 2.1276 | 0.0011542 | 0.022302 | 165.1575
27.55 | 0.23124 | 2.13 | 0.0011825 | 0.02236 | 165.3375
27.6 | 0.23179 | 2.1313 | 0.0012229 | 0.022413 | 165.4433
27.65 | 0.23234 | 2.1339 | 0.0012633 | 0.022467 | 165.6445
27.7 | 0.23301 | 2.1365 | 0.0013058 | 0.022531 | 165.8456
27.75 | 0.23367 | 2.1392 | 0.0013482 | 0.022595 | 166.0573
27.8 | 0.23445 | 2.1403 | 0.0013767 | 0.022671 | 166.142
27.85 | 0.23523 | 2.1416 | 0.0014052 | 0.022746 | 166.2372
27.9 | 0.23603 | 2.1428 | 0.0014099 | 0.022824 | 166.3325
27.95 | 0.23684 | 2.1436 | 0.0014145 | 0.022901 | 166.396
28 | 0.2376 | 2.1433 | 0.001373 | 0.022975 | 166.3748
28.05 | 0.23837 | 2.1417 | 0.0013315 | 0.023049 | 166.2478
28.1 | 0.23905 | 2.1406 | 0.0012685 | 0.023115 | 166.1631
28.15 | 0.23973 | 2.141 | 0.0012056 | 0.023181 | 166.1949
28.2 | 0.24032 | 2.1411 | 0.00114 | 0.023238 | 166.2055
28.25 | 0.24091 | 2.1407 | 0.0010745 | 0.023295 | 166.1737
28.3 | 0.24134 | 2.1403 | 0.0010245 | 0.023337 | 166.142
28.35 | 0.24177 | 2.1425 | 0.00097456 | 0.023378 | 166.3113
28.4 | 0.24225 | 2.145 | 0.00094906 | 0.023425 | 166.5019
28.45 | 0.24273 | 2.1455 | 0.00092356 | 0.023471 | 166.5442
28.5 | 0.24317 | 2.1473 | 0.00092911 | 0.023514 | 166.6818
28.55 | 0.24362 | 2.1493 | 0.00093466 | 0.023557 | 166.8406
28.6 | 0.2441 | 2.1523 | 0.00096488 | 0.023603 | 167.0735
28.65 | 0.24457 | 2.1552 | 0.00099511 | 0.023649 | 167.2957
28.7 | 0.24508 | 2.1574 | 0.0010295 | 0.023698 | 167.4651
28.75 | 0.24558 | 2.1597 | 0.0010638 | 0.023747 | 167.6451
28.8 | 0.24618 | 2.1623 | 0.0011032 | 0.023805 | 167.8462
28.85 | 0.24678 | 2.1654 | 0.0011427 | 0.023862 | 168.0896
28.9 | 0.2474 | 2.1656 | 0.0011747 | 0.023923 | 168.1002
28.95 | 0.24802 | 2.1647 | 0.0012067 | 0.023983 | 168.0367
29 | 0.24867 | 2.1666 | 0.0012282 | 0.024046 | 168.1849
29.05 | 0.24933 | 2.1686 | 0.0012497 | 0.024109 | 168.3331
29.1 | 0.25 | 2.1707 | 0.0012642 | 0.024174 | 168.5025
29.15 | 0.25067 | 2.1714 | 0.0012786 | 0.024239 | 168.5554
29.2 | 0.25132 | 2.1717 | 0.0012983 | 0.024302 | 168.5766
29.25 | 0.25198 | 2.1726 | 0.001318 | 0.024366 | 168.6507
29.3 | 0.25264 | 2.1744 | 0.0013377 | 0.024429 | 168.7883
29.35 | 0.25329 | 2.1756 | 0.0013574 | 0.024493 | 168.8835
29.4 | 0.25401 | 2.175 | 0.0013693 | 0.024562 | 168.8306
29.45 | 0.25472 | 2.1758 | 0.0013811 | 0.02463 | 168.8941
29.5 | 0.2555 | 2.177 | 0.0013865 | 0.024706 | 168.9894
29.55 | 0.25627 | 2.1765 | 0.0013919 | 0.024781 | 168.947
29.6 | 0.25703 | 2.1754 | 0.0013666 | 0.024854 | 168.8624
29.65 | 0.25778 | 2.1745 | 0.0013413 | 0.024926 | 168.7988
29.7 | 0.25846 | 2.1751 | 0.0012827 | 0.024992 | 168.8412
29.75 | 0.25914 | 2.1774 | 0.0012242 | 0.025058 | 169.0211
29.8 | 0.25982 | 2.178 | 0.001151 | 0.025124 | 169.0635
29.85 | 0.2605 | 2.1758 | 0.0010778 | 0.02519 | 168.8941
29.9 | 0.26097 | 2.1733 | 0.0010157 | 0.025235 | 168.7036
29.95 | 0.26143 | 2.1739 | 0.00095362 | 0.025279 | 168.7459
30 | 0.26181 | 2.1735 | 0.00091297 | 0.025316 | 168.7142
30.05 | 0.26219 | 2.1748 | 0.00087232 | 0.025353 | 168.82
30.1 | 0.26258 | 2.1767 | 0.00086719 | 0.025391 | 168.9682
30.15 | 0.26297 | 2.1801 | 0.00086205 | 0.025429 | 169.2328
30.2 | 0.26342 | 2.184 | 0.00090769 | 0.025472 | 169.5292
30.25 | 0.26386 | 2.187 | 0.00095332 | 0.025515 | 169.7621
30.3 | 0.26433 | 2.187 | 0.0010235 | 0.02556 | 169.7621
30.35 | 0.2648 | 2.1898 | 0.0010936 | 0.025606 | 169.9844
30.4 | 0.26541 | 2.1927 | 0.0011747 | 0.025664 | 170.2067
30.45 | 0.26602 | 2.1966 | 0.0012557 | 0.025723 | 170.5136
30.5 | 0.26674 | 2.1996 | 0.001323 | 0.025793 | 170.7465
30.55 | 0.26747 | 2.2013 | 0.0013902 | 0.025864 | 170.8735
30.6 | 0.26825 | 2.202 | 0.0014268 | 0.025939 | 170.9265
30.65 | 0.26903 | 2.2041 | 0.0014634 | 0.026014 | 171.0958
30.7 | 0.26989 | 2.2046 | 0.0014606 | 0.026098 | 171.1276
30.75 | 0.27076 | 2.2037 | 0.0014579 | 0.026182 | 171.0641
30.8 | 0.27153 | 2.2017 | 0.0014399 | 0.026256 | 170.9053
30.85 | 0.27231 | 2.2032 | 0.0014218 | 0.026331 | 171.0217
30.9 | 0.27297 | 2.2018 | 0.0013948 | 0.026395 | 170.9159
30.95 | 0.27364 | 2.2024 | 0.0013678 | 0.02646 | 170.9582
31 | 0.27426 | 2.204 | 0.0013444 | 0.02652 | 171.0852
31.05 | 0.27488 | 2.2061 | 0.0013211 | 0.02658 | 171.244
31.1 | 0.27561 | 2.2084 | 0.0013226 | 0.02665 | 171.424
31.15 | 0.27633 | 2.2095 | 0.001324 | 0.02672 | 171.5087
31.2 | 0.27699 | 2.2084 | 0.0013354 | 0.026785 | 171.424
31.25 | 0.27766 | 2.2089 | 0.0013468 | 0.026849 | 171.4663
31.3 | 0.27835 | 2.2107 | 0.0013584 | 0.026916 | 171.6039
31.35 | 0.27905 | 2.2137 | 0.0013701 | 0.026983 | 171.8368
31.4 | 0.2798 | 2.2141 | 0.0013755 | 0.027056 | 171.8685
31.45 | 0.28056 | 2.2155 | 0.0013808 | 0.027129 | 171.9744
31.5 | 0.28125 | 2.2183 | 0.0013887 | 0.027196 | 172.1967
31.55 | 0.28195 | 2.219 | 0.0013966 | 0.027264 | 172.2496
31.6 | 0.28267 | 2.2185 | 0.0013862 | 0.027334 | 172.2073
31.65 | 0.2834 | 2.2172 | 0.0013757 | 0.027404 | 172.112
31.7 | 0.28413 | 2.2174 | 0.001364 | 0.027475 | 172.1226
31.75 | 0.28487 | 2.2204 | 0.0013523 | 0.027546 | 172.3555
31.8 | 0.28559 | 2.2212 | 0.0013233 | 0.027615 | 172.419
31.85 | 0.28631 | 2.2219 | 0.0012943 | 0.027685 | 172.4719
31.9 | 0.28691 | 2.2215 | 0.001255 | 0.027744 | 172.4402
31.95 | 0.28752 | 2.2228 | 0.0012157 | 0.027802 | 172.546
32 | 0.28822 | 2.2236 | 0.001186 | 0.02787 | 172.6095
32.05 | 0.28893 | 2.2221 | 0.0011563 | 0.027938 | 172.4931
32.1 | 0.2894 | 2.2212 | 0.0011559 | 0.027984 | 172.419
32.15 | 0.28987 | 2.2235 | 0.0011554 | 0.02803 | 172.5989
32.2 | 0.2904 | 2.2283 | 0.001176 | 0.02808 | 172.9694
32.25 | 0.29092 | 2.2303 | 0.0011966 | 0.028131 | 173.1282
32.3 | 0.29154 | 2.2314 | 0.0012309 | 0.028191 | 173.2129
32.35 | 0.29217 | 2.233 | 0.0012652 | 0.028252 | 173.3399
32.4 | 0.29293 | 2.2348 | 0.0013112 | 0.028326 | 173.4775
32.45 | 0.2937 | 2.2375 | 0.0013573 | 0.0284 | 173.6892
32.5 | 0.29441 | 2.2381 | 0.0013736 | 0.028468 | 173.7315
32.55 | 0.29512 | 2.2389 | 0.00139 | 0.028537 | 173.7951
32.6 | 0.29592 | 2.2404 | 0.0013617 | 0.028614 | 173.9115
32.65 | 0.29671 | 2.242 | 0.0013334 | 0.028691 | 174.0385
32.7 | 0.29742 | 2.2393 | 0.0012749 | 0.02876 | 173.8268
32.75 | 0.29813 | 2.2369 | 0.0012163 | 0.028828 | 173.6363
32.8 | 0.29874 | 2.2359 | 0.0011549 | 0.028888 | 173.5622
32.85 | 0.29936 | 2.2343 | 0.0010934 | 0.028947 | 173.4352
32.9 | 0.29981 | 2.2354 | 0.0010439 | 0.028991 | 173.5198
32.95 | 0.30026 | 2.2362 | 0.00099442 | 0.029034 | 173.5834
33 | 0.3007 | 2.2363 | 0.0009743 | 0.029076 | 173.5939
33.05 | 0.30113 | 2.2392 | 0.00095417 | 0.029118 | 173.8162
33.1 | 0.30157 | 2.2419 | 0.00096596 | 0.029161 | 174.0279
33.15 | 0.30202 | 2.2425 | 0.00097775 | 0.029204 | 174.0703
33.2 | 0.30257 | 2.243 | 0.0010075 | 0.029258 | 174.1126
33.25 | 0.30313 | 2.2449 | 0.0010372 | 0.029311 | 174.2608
33.3 | 0.30368 | 2.2472 | 0.0010667 | 0.029365 | 174.4408
33.35 | 0.30424 | 2.2491 | 0.0010961 | 0.029419 | 174.5889
33.4 | 0.30486 | 2.2501 | 0.0011221 | 0.029479 | 174.663
33.45 | 0.30548 | 2.249 | 0.0011481 | 0.029539 | 174.5784
33.5 | 0.30606 | 2.2501 | 0.0011736 | 0.029595 | 174.663
33.55 | 0.30663 | 2.2525 | 0.001199 | 0.029651 | 174.8536
33.6 | 0.30724 | 2.2521 | 0.0012373 | 0.029709 | 174.8218
33.65 | 0.30785 | 2.2523 | 0.0012755 | 0.029768 | 174.8324
33.7 | 0.3085 | 2.2542 | 0.0013262 | 0.029831 | 174.9806
33.75 | 0.30916 | 2.2575 | 0.0013769 | 0.029894 | 175.2346
33.8 | 0.30989 | 2.2605 | 0.0014306 | 0.029966 | 175.4675
33.85 | 0.31063 | 2.2609 | 0.0014843 | 0.030037 | 175.4993
33.9 | 0.31145 | 2.2614 | 0.0015092 | 0.030117 | 175.5416
33.95 | 0.31227 | 2.2628 | 0.0015341 | 0.030196 | 175.6475
34 | 0.31318 | 2.2644 | 0.0015267 | 0.030283 | 175.7745
34.05 | 0.31408 | 2.2635 | 0.0015192 | 0.030371 | 175.7004
34.1 | 0.31492 | 2.2614 | 0.0014849 | 0.030452 | 175.5416
34.15 | 0.31577 | 2.261 | 0.0014505 | 0.030534 | 175.5099
34.2 | 0.31643 | 2.2607 | 0.0014054 | 0.030598 | 175.4887
34.25 | 0.3171 | 2.2615 | 0.0013603 | 0.030663 | 175.5522
34.3 | 0.31772 | 2.261 | 0.0013143 | 0.030723 | 175.5099
34.35 | 0.31834 | 2.2611 | 0.0012684 | 0.030783 | 175.5204
34.4 | 0.31896 | 2.2636 | 0.0012364 | 0.030843 | 175.711
34.45 | 0.31958 | 2.2665 | 0.0012043 | 0.030902 | 175.9333
34.5 | 0.32023 | 2.2673 | 0.0011856 | 0.030965 | 175.9968
34.55 | 0.32088 | 2.2671 | 0.0011668 | 0.031028 | 175.9862
34.6 | 0.32148 | 2.2666 | 0.0011411 | 0.031086 | 175.9438
34.65 | 0.32209 | 2.266 | 0.0011155 | 0.031145 | 175.9015
34.7 | 0.32265 | 2.265 | 0.0010786 | 0.0312 | 175.8168
34.75 | 0.32322 | 2.2625 | 0.0010418 | 0.031254 | 175.6263
34.8 | 0.32375 | 2.2611 | 0.0010073 | 0.031305 | 175.5204
34.85 | 0.32427 | 2.2617 | 0.00097279 | 0.031356 | 175.5628
34.9 | 0.32474 | 2.2632 | 0.00096743 | 0.031401 | 175.6792
34.95 | 0.3252 | 2.2628 | 0.00096207 | 0.031446 | 175.6475
35 | 0.32561 | 2.2636 | 0.00097832 | 0.031486 | 175.711
35.05 | 0.32603 | 2.2666 | 0.00099457 | 0.031526 | 175.9438
35.1 | 0.32651 | 2.2715 | 0.001026 | 0.031572 | 176.3249
35.15 | 0.32698 | 2.2751 | 0.0010574 | 0.031618 | 176.6001
35.2 | 0.32763 | 2.2776 | 0.0010888 | 0.031681 | 176.8012
35.25 | 0.32828 | 2.2796 | 0.0011202 | 0.031744 | 176.9494
35.3 | 0.32892 | 2.2831 | 0.0011446 | 0.031805 | 177.2247
35.35 | 0.32955 | 2.285 | 0.001169 | 0.031867 | 177.3728
35.4 | 0.33019 | 2.2847 | 0.0011738 | 0.031928 | 177.3517
35.45 | 0.33083 | 2.2836 | 0.0011785 | 0.03199 | 177.267
35.5 | 0.33139 | 2.2843 | 0.0011815 | 0.032044 | 177.3199
35.55 | 0.33196 | 2.2858 | 0.0011846 | 0.032099 | 177.4364
35.6 | 0.33255 | 2.2861 | 0.0012108 | 0.032157 | 177.4575
35.65 | 0.33315 | 2.2857 | 0.001237 | 0.032214 | 177.4258
35.7 | 0.33373 | 2.2868 | 0.0012788 | 0.032271 | 177.5105
35.75 | 0.33431 | 2.2906 | 0.0013206 | 0.032327 | 177.8068
35.8 | 0.33504 | 2.2939 | 0.0013686 | 0.032397 | 178.0609
35.85 | 0.33577 | 2.294 | 0.0014166 | 0.032468 | 178.0715
35.9 | 0.33659 | 2.2925 | 0.0014424 | 0.032547 | 177.955
35.95 | 0.33741 | 2.291 | 0.0014682 | 0.032627 | 177.8386
36 | 0.33824 | 2.2916 | 0.0014613 | 0.032706 | 177.8809
36.05 | 0.33906 | 2.2924 | 0.0014544 | 0.032786 | 177.9444
36.1 | 0.33986 | 2.2903 | 0.0014082 | 0.032863 | 177.7857
36.15 | 0.34065 | 2.2891 | 0.001362 | 0.03294 | 177.6904
36.2 | 0.34132 | 2.2865 | 0.0013114 | 0.033005 | 177.4893
36.25 | 0.34199 | 2.2873 | 0.0012607 | 0.03307 | 177.5528
36.3 | 0.34256 | 2.2853 | 0.001226 | 0.033124 | 177.394
36.35 | 0.34312 | 2.286 | 0.0011913 | 0.033179 | 177.4469
36.4 | 0.34363 | 2.2891 | 0.001188 | 0.033228 | 177.6904
36.45 | 0.34413 | 2.2936 | 0.0011847 | 0.033276 | 178.0397
36.5 | 0.34475 | 2.2981 | 0.0012143 | 0.033337 | 178.389
36.55 | 0.34538 | 2.2995 | 0.0012439 | 0.033397 | 178.4949
36.6 | 0.34604 | 2.2995 | 0.0012883 | 0.033461 | 178.4949
36.65 | 0.3467 | 2.3011 | 0.0013326 | 0.033525 | 178.6219
36.7 | 0.34745 | 2.3046 | 0.0013703 | 0.033597 | 178.8971
36.75 | 0.3482 | 2.3076 | 0.0014081 | 0.03367 | 179.13
36.8 | 0.34898 | 2.3068 | 0.0014201 | 0.033745 | 179.0665
36.85 | 0.34976 | 2.3078 | 0.001432 | 0.033821 | 179.1406
36.9 | 0.35052 | 2.309 | 0.0014318 | 0.033895 | 179.2358
36.95 | 0.35129 | 2.3081 | 0.0014316 | 0.033969 | 179.1617
37 | 0.35203 | 2.3074 | 0.0014121 | 0.03404 | 179.1088
37.05 | 0.35276 | 2.3061 | 0.0013926 | 0.034111 | 179.0136
37.1 | 0.35345 | 2.3079 | 0.0013756 | 0.034177 | 179.1512
37.15 | 0.35413 | 2.3105 | 0.0013586 | 0.034243 | 179.3523
37.2 | 0.35485 | 2.3121 | 0.0013422 | 0.034313 | 179.4793
37.25 | 0.35556 | 2.3109 | 0.0013259 | 0.034382 | 179.384
37.3 | 0.35619 | 2.3115 | 0.0013114 | 0.034443 | 179.4264
37.35 | 0.35683 | 2.3142 | 0.0012969 | 0.034504 | 179.6381
37.4 | 0.35754 | 2.3143 | 0.001281 | 0.034573 | 179.6487
37.45 | 0.35825 | 2.3125 | 0.0012652 | 0.034641 | 179.5111
37.5 | 0.35889 | 2.3121 | 0.001259 | 0.034703 | 179.4793
37.55 | 0.35953 | 2.312 | 0.0012527 | 0.034765 | 179.4687
37.6 | 0.36016 | 2.3131 | 0.0012702 | 0.034826 | 179.5534
37.65 | 0.36078 | 2.3141 | 0.0012876 | 0.034886 | 179.6275
37.7 | 0.36137 | 2.3147 | 0.0013252 | 0.034943 | 179.6804
37.75 | 0.36196 | 2.3166 | 0.0013627 | 0.035 | 179.8286
37.8 | 0.36267 | 2.3196 | 0.0014205 | 0.035069 | 180.0615
37.85 | 0.36339 | 2.3214 | 0.0014782 | 0.035138 | 180.1991
37.9 | 0.3642 | 2.3217 | 0.0015306 | 0.035217 | 180.2203
37.95 | 0.36502 | 2.3229 | 0.0015829 | 0.035296 | 180.3155
38 | 0.36595 | 2.324 | 0.0016148 | 0.035386 | 180.4002
38.05 | 0.36687 | 2.3254 | 0.0016468 | 0.035476 | 180.5061
38.1 | 0.3678 | 2.3255 | 0.0016289 | 0.035565 | 180.5166
38.15 | 0.36872 | 2.3254 | 0.0016111 | 0.035654 | 180.5061
38.2 | 0.36956 | 2.3244 | 0.0015428 | 0.035735 | 180.432
38.25 | 0.37039 | 2.325 | 0.0014745 | 0.035816 | 180.4743
38.3 | 0.37117 | 2.3239 | 0.0013846 | 0.035891 | 180.3896
38.35 | 0.37195 | 2.3221 | 0.0012947 | 0.035967 | 180.252
38.4 | 0.37255 | 2.3188 | 0.0012171 | 0.036024 | 179.998
38.45 | 0.37314 | 2.3169 | 0.0011394 | 0.036082 | 179.8498
38.5 | 0.37357 | 2.3173 | 0.0010887 | 0.036123 | 179.8815
38.55 | 0.37399 | 2.3198 | 0.0010379 | 0.036164 | 180.0721
38.6 | 0.37447 | 2.3218 | 0.0010145 | 0.03621 | 180.2308
38.65 | 0.37494 | 2.3237 | 0.00099114 | 0.036255 | 180.379
38.7 | 0.37547 | 2.3259 | 0.0010075 | 0.036307 | 180.5484
38.75 | 0.37601 | 2.3274 | 0.0010238 | 0.036359 | 180.6648
38.8 | 0.37656 | 2.3273 | 0.0010649 | 0.036412 | 180.6543
38.85 | 0.37711 | 2.3284 | 0.0011061 | 0.036465 | 180.7389
38.9 | 0.37766 | 2.3299 | 0.0011561 | 0.036518 | 180.8554
38.95 | 0.3782 | 2.3342 | 0.0012061 | 0.036571 | 181.1941
39 | 0.37885 | 2.3378 | 0.0012542 | 0.036633 | 181.4693
39.05 | 0.37949 | 2.3397 | 0.0013023 | 0.036696 | 181.6175
39.1 | 0.3802 | 2.3408 | 0.0013532 | 0.036764 | 181.7022
39.15 | 0.3809 | 2.3421 | 0.0014041 | 0.036832 | 181.808
39.2 | 0.38171 | 2.3423 | 0.0014442 | 0.03691 | 181.8186
39.25 | 0.38252 | 2.3421 | 0.0014844 | 0.036989 | 181.808
39.3 | 0.38329 | 2.3412 | 0.0014902 | 0.037063 | 181.7339
39.35 | 0.38407 | 2.3415 | 0.0014959 | 0.037138 | 181.7551
39.4 | 0.38491 | 2.3417 | 0.001466 | 0.037219 | 181.7763
39.45 | 0.38574 | 2.3409 | 0.001436 | 0.0373 | 181.7128
39.5 | 0.38653 | 2.3387 | 0.0013811 | 0.037376 | 181.5434
39.55 | 0.38731 | 2.3371 | 0.0013261 | 0.037451 | 181.4164
39.6 | 0.38795 | 2.3368 | 0.001263 | 0.037513 | 181.3952
39.65 | 0.38859 | 2.3349 | 0.0012 | 0.037575 | 181.247
39.7 | 0.38911 | 2.3327 | 0.0011374 | 0.037626 | 181.0777
39.75 | 0.38964 | 2.3341 | 0.0010748 | 0.037677 | 181.1835
39.8 | 0.39015 | 2.3363 | 0.0010449 | 0.037726 | 181.3529
39.85 | 0.39066 | 2.3393 | 0.0010151 | 0.037776 | 181.5858
39.9 | 0.39113 | 2.3398 | 0.0010287 | 0.037821 | 181.6281
39.95 | 0.3916 | 2.3417 | 0.0010423 | 0.037866 | 181.7763
40 | 0.39208 | 2.3449 | 0.0010873 | 0.037913 | 182.0197
40.05 | 0.39257 | 2.3479 | 0.0011323 | 0.03796 | 182.2526
40.1 | 0.39318 | 2.351 | 0.0011912 | 0.03802 | 182.4961
40.15 | 0.3938 | 2.3532 | 0.0012502 | 0.038079 | 182.6654
40.2 | 0.39452 | 2.3552 | 0.0013157 | 0.038149 | 182.8242
40.25 | 0.39524 | 2.3588 | 0.0013813 | 0.038218 | 183.0994
40.3 | 0.39601 | 2.3603 | 0.0014213 | 0.038293 | 183.2159
40.35 | 0.39678 | 2.3603 | 0.0014614 | 0.038367 | 183.2159
40.4 | 0.39758 | 2.3589 | 0.0014563 | 0.038445 | 183.11
40.45 | 0.39838 | 2.3596 | 0.0014511 | 0.038522 | 183.1629
40.5 | 0.39922 | 2.3584 | 0.0014101 | 0.038603 | 183.0677
40.55 | 0.40006 | 2.3554 | 0.0013692 | 0.038684 | 182.8348
40.6 | 0.40075 | 2.3526 | 0.0013077 | 0.038752 | 182.6231
40.65 | 0.40145 | 2.3473 | 0.0012462 | 0.038819 | 182.2103
40.7 | 0.40201 | 2.3451 | 0.001183 | 0.038873 | 182.0409
40.75 | 0.40257 | 2.346 | 0.0011198 | 0.038927 | 182.1044
40.8 | 0.40307 | 2.346 | 0.0010783 | 0.038976 | 182.1044
40.85 | 0.40357 | 2.3466 | 0.0010368 | 0.039024 | 182.1574
40.9 | 0.40404 | 2.3476 | 0.0010419 | 0.039069 | 182.2315
40.95 | 0.40451 | 2.3502 | 0.001047 | 0.039115 | 182.4326
41 | 0.40501 | 2.3526 | 0.0010943 | 0.039164 | 182.6231
41.05 | 0.40552 | 2.354 | 0.0011417 | 0.039212 | 182.729
41.1 | 0.40611 | 2.3562 | 0.0012003 | 0.03927 | 182.8983
41.15 | 0.40671 | 2.3607 | 0.001259 | 0.039328 | 183.2476
41.2 | 0.40743 | 2.3681 | 0.0013124 | 0.039397 | 183.8192
41.25 | 0.40815 | 2.3691 | 0.0013658 | 0.039467 | 183.9039
41.3 | 0.40898 | 2.3672 | 0.0013944 | 0.039547 | 183.7557
41.35 | 0.4098 | 2.3655 | 0.001423 | 0.039627 | 183.6181
41.4 | 0.41056 | 2.3645 | 0.0014216 | 0.0397 | 183.544
41.45 | 0.41132 | 2.3644 | 0.0014202 | 0.039773 | 183.5334
41.5 | 0.41206 | 2.364 | 0.001386 | 0.039845 | 183.5017
41.55 | 0.4128 | 2.3616 | 0.0013518 | 0.039916 | 183.3217
41.6 | 0.41347 | 2.3604 | 0.0013107 | 0.039981 | 183.2265
41.65 | 0.41414 | 2.3631 | 0.0012696 | 0.040046 | 183.4382
41.7 | 0.41478 | 2.3634 | 0.0012317 | 0.040108 | 183.4593
41.75 | 0.41543 | 2.3614 | 0.0011938 | 0.040171 | 183.3006
41.8 | 0.41597 | 2.3631 | 0.0011715 | 0.040223 | 183.4382
41.85 | 0.41651 | 2.3657 | 0.0011492 | 0.040275 | 183.6393
41.9 | 0.41711 | 2.3681 | 0.0011428 | 0.040334 | 183.8192
41.95 | 0.41772 | 2.369 | 0.0011365 | 0.040392 | 183.8933
42 | 0.41824 | 2.3697 | 0.0011441 | 0.040443 | 183.9463
42.05 | 0.41877 | 2.3713 | 0.0011518 | 0.040493 | 184.0733
42.1 | 0.4194 | 2.3739 | 0.0011757 | 0.040555 | 184.2744
42.15 | 0.42004 | 2.3771 | 0.0011995 | 0.040616 | 184.5179
42.2 | 0.42066 | 2.3769 | 0.0012282 | 0.040676 | 184.5073
42.25 | 0.42128 | 2.3762 | 0.0012569 | 0.040736 | 184.4543
42.3 | 0.42194 | 2.3772 | 0.0012852 | 0.0408 | 184.5284
42.35 | 0.42259 | 2.3781 | 0.0013135 | 0.040863 | 184.6025
42.4 | 0.4233 | 2.3788 | 0.0013198 | 0.040931 | 184.6555
42.45 | 0.424 | 2.3792 | 0.0013261 | 0.040999 | 184.6872
42.5 | 0.42476 | 2.3798 | 0.0013195 | 0.041073 | 184.7296
42.55 | 0.42551 | 2.3806 | 0.001313 | 0.041146 | 184.7931
42.6 | 0.4262 | 2.3786 | 0.0012837 | 0.041212 | 184.6343
42.65 | 0.42689 | 2.3764 | 0.0012545 | 0.041279 | 184.4649
42.7 | 0.42751 | 2.375 | 0.0012117 | 0.041339 | 184.3591
42.75 | 0.42813 | 2.375 | 0.0011688 | 0.041398 | 184.3591
42.8 | 0.42871 | 2.3756 | 0.001145 | 0.041455 | 184.4014
42.85 | 0.4293 | 2.3762 | 0.0011212 | 0.041512 | 184.4543
42.9 | 0.4298 | 2.3769 | 0.0011343 | 0.04156 | 184.5073
42.95 | 0.43029 | 2.3775 | 0.0011474 | 0.041608 | 184.5496
43 | 0.43079 | 2.3802 | 0.0011893 | 0.041656 | 184.7613
43.05 | 0.43129 | 2.3826 | 0.0012312 | 0.041704 | 184.9518
43.1 | 0.43198 | 2.3837 | 0.0012915 | 0.041771 | 185.0365
43.15 | 0.43268 | 2.3854 | 0.0013518 | 0.041838 | 185.1635
43.2 | 0.43347 | 2.3876 | 0.0014261 | 0.041915 | 185.3329
43.25 | 0.43427 | 2.3884 | 0.0015003 | 0.041992 | 185.3964
43.3 | 0.43509 | 2.3889 | 0.0015409 | 0.042071 | 185.4388
43.35 | 0.4359 | 2.3896 | 0.0015815 | 0.042151 | 185.4917
43.4 | 0.43676 | 2.3892 | 0.0015809 | 0.042233 | 185.4599
43.45 | 0.43762 | 2.39 | 0.0015802 | 0.042316 | 185.5234
43.5 | 0.43855 | 2.3892 | 0.0015538 | 0.042406 | 185.4599
43.55 | 0.43948 | 2.387 | 0.0015275 | 0.042497 | 185.2906
43.6 | 0.44019 | 2.3862 | 0.0014851 | 0.042565 | 185.2271
43.65 | 0.4409 | 2.3863 | 0.0014427 | 0.042634 | 185.2376
43.7 | 0.44161 | 2.3874 | 0.001384 | 0.042702 | 185.3223
43.75 | 0.44231 | 2.3877 | 0.0013253 | 0.04277 | 185.3435
43.8 | 0.44298 | 2.3885 | 0.0012616 | 0.042835 | 185.407
43.85 | 0.44364 | 2.3873 | 0.001198 | 0.042899 | 185.3117
43.9 | 0.44426 | 2.3871 | 0.0011488 | 0.042958 | 185.3012
43.95 | 0.44487 | 2.3882 | 0.0010997 | 0.043017 | 185.3858
44 | 0.44539 | 2.3866 | 0.0010591 | 0.043067 | 185.2588
44.05 | 0.4459 | 2.387 | 0.0010186 | 0.043117 | 185.2906
44.1 | 0.44638 | 2.388 | 0.0010278 | 0.043164 | 185.3647
44.15 | 0.44686 | 2.3888 | 0.0010371 | 0.04321 | 185.4282
44.2 | 0.44729 | 2.3892 | 0.0010912 | 0.043252 | 185.4599
44.25 | 0.44773 | 2.3897 | 0.0011454 | 0.043294 | 185.5023
44.3 | 0.44824 | 2.3927 | 0.001234 | 0.043344 | 185.7351
44.35 | 0.44876 | 2.3955 | 0.0013226 | 0.043393 | 185.9469
44.4 | 0.4496 | 2.3971 | 0.0014196 | 0.043475 | 186.0739
44.45 | 0.45045 | 2.3975 | 0.0015166 | 0.043557 | 186.1056
44.5 | 0.45136 | 2.3956 | 0.0015959 | 0.043645 | 185.9574
44.55 | 0.45226 | 2.396 | 0.0016753 | 0.043732 | 185.9892
44.6 | 0.45321 | 2.3967 | 0.0016854 | 0.043824 | 186.0421
44.65 | 0.45416 | 2.3972 | 0.0016955 | 0.043916 | 186.0845
44.7 | 0.4551 | 2.3966 | 0.001633 | 0.044007 | 186.0315
44.75 | 0.45604 | 2.396 | 0.0015704 | 0.044098 | 185.9892
44.8 | 0.45692 | 2.3957 | 0.0014875 | 0.044183 | 185.968
44.85 | 0.45781 | 2.3937 | 0.0014045 | 0.044269 | 185.8092
44.9 | 0.45838 | 2.3916 | 0.0013219 | 0.044324 | 185.6505
44.95 | 0.45896 | 2.3904 | 0.0012393 | 0.04438 | 185.5552
45 | 0.45944 | 2.3918 | 0.0011865 | 0.044427 | 185.6611
45.05 | 0.45993 | 2.3961 | 0.0011338 | 0.044474 | 185.9998
45.1 | 0.46046 | 2.3978 | 0.0011289 | 0.044525 | 186.1268
45.15 | 0.461 | 2.399 | 0.0011239 | 0.044577 | 186.2221
45.2 | 0.46156 | 2.4004 | 0.0011743 | 0.044631 | 186.3279
45.25 | 0.46211 | 2.4024 | 0.0012248 | 0.044685 | 186.4867
45.3 | 0.46277 | 2.4042 | 0.0012944 | 0.044749 | 186.6243
45.35 | 0.46344 | 2.4058 | 0.001364 | 0.044813 | 186.7513
45.4 | 0.46419 | 2.4075 | 0.0014252 | 0.044886 | 186.8783
45.45 | 0.46494 | 2.408 | 0.0014863 | 0.044958 | 186.9207
45.5 | 0.46578 | 2.4116 | 0.0015269 | 0.04504 | 187.1959
45.55 | 0.46662 | 2.4128 | 0.0015675 | 0.045121 | 187.2912
45.6 | 0.46751 | 2.4113 | 0.0015705 | 0.045207 | 187.1747
45.65 | 0.4684 | 2.4106 | 0.0015734 | 0.045293 | 187.1218
45.7 | 0.46925 | 2.4109 | 0.0015412 | 0.045375 | 187.143
45.75 | 0.47009 | 2.4101 | 0.0015089 | 0.045456 | 187.0795
45.8 | 0.47087 | 2.4086 | 0.0014472 | 0.045532 | 186.963
45.85 | 0.47165 | 2.4071 | 0.0013855 | 0.045607 | 186.8466
45.9 | 0.47232 | 2.4058 | 0.0013212 | 0.045672 | 186.7513
45.95 | 0.47299 | 2.4049 | 0.0012569 | 0.045737 | 186.6772
46 | 0.47359 | 2.4045 | 0.0012065 | 0.045794 | 186.6455
46.05 | 0.47418 | 2.4034 | 0.0011562 | 0.045851 | 186.5608
46.1 | 0.47468 | 2.4027 | 0.0011352 | 0.0459 | 186.5079
46.15 | 0.47518 | 2.4058 | 0.0011141 | 0.045948 | 186.7513
46.2 | 0.47574 | 2.408 | 0.0011353 | 0.046002 | 186.9207
46.25 | 0.4763 | 2.4099 | 0.0011565 | 0.046057 | 187.0689
46.3 | 0.47686 | 2.4106 | 0.0012074 | 0.046111 | 187.1218
46.35 | 0.47742 | 2.412 | 0.0012584 | 0.046165 | 187.2277
46.4 | 0.47808 | 2.4159 | 0.0013121 | 0.046229 | 187.5346
46.45 | 0.47875 | 2.4192 | 0.0013659 | 0.046293 | 187.7887
46.5 | 0.47955 | 2.4201 | 0.0013969 | 0.046371 | 187.8628
46.55 | 0.48036 | 2.4199 | 0.0014278 | 0.04645 | 187.8416
46.6 | 0.48121 | 2.4181 | 0.0014436 | 0.046531 | 187.704
46.65 | 0.48205 | 2.4174 | 0.0014593 | 0.046613 | 187.6511
46.7 | 0.4828 | 2.4141 | 0.0014391 | 0.046685 | 187.397
46.75 | 0.48355 | 2.4124 | 0.0014189 | 0.046758 | 187.2594
46.8 | 0.48422 | 2.4114 | 0.0013703 | 0.046823 | 187.1853
46.85 | 0.4849 | 2.414 | 0.0013216 | 0.046888 | 187.3864
46.9 | 0.48562 | 2.4148 | 0.001271 | 0.046958 | 187.4499
46.95 | 0.48635 | 2.4121 | 0.0012203 | 0.047028 | 187.2382
47 | 0.48693 | 2.4072 | 0.001183 | 0.047084 | 186.8572
47.05 | 0.4875 | 2.4055 | 0.0011456 | 0.04714 | 186.7302
47.1 | 0.48803 | 2.406 | 0.0011196 | 0.047191 | 186.7619
47.15 | 0.48855 | 2.4079 | 0.0010936 | 0.047241 | 186.9101
47.2 | 0.48909 | 2.4095 | 0.0010819 | 0.047293 | 187.0371
47.25 | 0.48963 | 2.4111 | 0.0010701 | 0.047345 | 187.1641
47.3 | 0.49017 | 2.4144 | 0.0010861 | 0.047398 | 187.4182
47.35 | 0.49072 | 2.417 | 0.001102 | 0.047451 | 187.6193
47.4 | 0.49127 | 2.4167 | 0.0011247 | 0.047505 | 187.5981
47.45 | 0.49183 | 2.4154 | 0.0011473 | 0.047558 | 187.4923
47.5 | 0.49245 | 2.4148 | 0.0011753 | 0.047618 | 187.4499
47.55 | 0.49307 | 2.4182 | 0.0012033 | 0.047678 | 187.7146
47.6 | 0.49373 | 2.421 | 0.0012377 | 0.047742 | 187.9263
47.65 | 0.49439 | 2.4225 | 0.0012721 | 0.047806 | 188.0427
47.7 | 0.49503 | 2.4241 | 0.0013075 | 0.047868 | 188.1697
47.75 | 0.49566 | 2.4255 | 0.0013429 | 0.047929 | 188.2756
47.8 | 0.49638 | 2.4274 | 0.0013836 | 0.047998 | 188.4238
47.85 | 0.49709 | 2.4289 | 0.0014243 | 0.048067 | 188.5402
47.9 | 0.49786 | 2.428 | 0.0014704 | 0.048141 | 188.4767
47.95 | 0.49863 | 2.4264 | 0.0015165 | 0.048216 | 188.3497
48 | 0.49941 | 2.4286 | 0.0015512 | 0.048291 | 188.5191
48.05 | 0.50019 | 2.4311 | 0.001586 | 0.048367 | 188.7096
48.1 | 0.50108 | 2.4308 | 0.0015829 | 0.048453 | 188.6884
48.15 | 0.50197 | 2.4295 | 0.0015798 | 0.048538 | 188.5931
48.2 | 0.50288 | 2.4276 | 0.0015469 | 0.048627 | 188.445
48.25 | 0.50379 | 2.4242 | 0.0015139 | 0.048715 | 188.1803
48.3 | 0.50459 | 2.4211 | 0.0014523 | 0.048792 | 187.9369
48.35 | 0.50539 | 2.4177 | 0.0013907 | 0.048869 | 187.6722
48.4 | 0.50601 | 2.4152 | 0.0013173 | 0.048929 | 187.4817
48.45 | 0.50663 | 2.4167 | 0.0012439 | 0.048989 | 187.5981
48.5 | 0.50722 | 2.4186 | 0.0011853 | 0.049046 | 187.7463
48.55 | 0.5078 | 2.4174 | 0.0011268 | 0.049103 | 187.6511
48.6 | 0.50829 | 2.418 | 0.0011013 | 0.04915 | 187.6934
48.65 | 0.50878 | 2.4193 | 0.0010758 | 0.049197 | 187.7993
48.7 | 0.50931 | 2.4211 | 0.0010867 | 0.049249 | 187.9369
48.75 | 0.50985 | 2.4253 | 0.0010976 | 0.0493 | 188.265
48.8 | 0.51041 | 2.4278 | 0.001131 | 0.049355 | 188.4555
48.85 | 0.51098 | 2.4309 | 0.0011644 | 0.04941 | 188.699
48.9 | 0.51159 | 2.4354 | 0.0012212 | 0.049469 | 189.0483
48.95 | 0.51219 | 2.4372 | 0.0012781 | 0.049527 | 189.1859
49 | 0.51288 | 2.4353 | 0.001346 | 0.049594 | 189.0377
49.05 | 0.51356 | 2.4343 | 0.0014139 | 0.04966 | 188.9636
49.1 | 0.51432 | 2.4375 | 0.001486 | 0.049733 | 189.2071
49.15 | 0.51507 | 2.4384 | 0.0015582 | 0.049806 | 189.2812
49.2 | 0.51592 | 2.4388 | 0.001617 | 0.049888 | 189.3129
49.25 | 0.51677 | 2.4391 | 0.0016759 | 0.04997 | 189.3341
49.3 | 0.51772 | 2.4391 | 0.0017058 | 0.050062 | 189.3341
49.35 | 0.51868 | 2.4417 | 0.0017357 | 0.050154 | 189.5352
49.4 | 0.51965 | 2.4429 | 0.001722 | 0.050249 | 189.6305
49.45 | 0.52063 | 2.4406 | 0.0017083 | 0.050343 | 189.4505
49.5 | 0.52154 | 2.438 | 0.0016515 | 0.050431 | 189.2494
49.55 | 0.52245 | 2.4368 | 0.0015946 | 0.050519 | 189.1542
49.6 | 0.52328 | 2.436 | 0.0015107 | 0.0506 | 189.0907
49.65 | 0.52411 | 2.4323 | 0.0014268 | 0.05068 | 188.8049
49.7 | 0.52476 | 2.4304 | 0.0013395 | 0.050742 | 188.6567
49.75 | 0.52541 | 2.4302 | 0.0012522 | 0.050805 | 188.6461
49.8 | 0.52596 | 2.4309 | 0.0011796 | 0.050859 | 188.699
49.85 | 0.52651 | 2.4313 | 0.0011071 | 0.050912 | 188.7308
49.9 | 0.52703 | 2.4313 | 0.001069 | 0.050962 | 188.7308
49.95 | 0.52754 | 2.4305 | 0.0010308 | 0.051012 | 188.6672
50 | 0.52803 | 2.4324 | 0.0010332 | 0.051059 | 188.8154
50.05 | 0.52852 | 2.436 | 0.0010356 | 0.051106 | 189.0907
50.1 | 0.529 | 2.4395 | 0.0010582 | 0.051153 | 189.3659
50.15 | 0.52948 | 2.4415 | 0.0010809 | 0.0512 | 189.5246
50.2 | 0.53008 | 2.443 | 0.0011148 | 0.051257 | 189.6411
50.25 | 0.53067 | 2.4436 | 0.0011487 | 0.051314 | 189.6834
50.3 | 0.53133 | 2.4451 | 0.0011967 | 0.051378 | 189.7999
50.35 | 0.53198 | 2.4462 | 0.0012446 | 0.051441 | 189.8845
50.4 | 0.53263 | 2.4462 | 0.0012951 | 0.051503 | 189.8845
50.45 | 0.53327 | 2.4474 | 0.0013455 | 0.051565 | 189.9798
50.5 | 0.53395 | 2.4495 | 0.0013793 | 0.051631 | 190.1386
50.55 | 0.53463 | 2.4503 | 0.0014132 | 0.051697 | 190.2021
50.6 | 0.53543 | 2.4499 | 0.0014339 | 0.051775 | 190.1703
50.65 | 0.53624 | 2.4481 | 0.0014546 | 0.051852 | 190.0327
50.7 | 0.53706 | 2.4471 | 0.0014604 | 0.051932 | 189.9586
50.75 | 0.53788 | 2.4484 | 0.0014662 | 0.052011 | 190.0539
50.8 | 0.53863 | 2.4486 | 0.0014537 | 0.052084 | 190.0751
50.85 | 0.53939 | 2.4466 | 0.0014412 | 0.052157 | 189.9163
50.9 | 0.54012 | 2.4455 | 0.0014256 | 0.052228 | 189.8316
50.95 | 0.54086 | 2.4469 | 0.0014099 | 0.052299 | 189.9375
51 | 0.54154 | 2.447 | 0.0014182 | 0.052365 | 189.9481
51.05 | 0.54222 | 2.4478 | 0.0014266 | 0.052431 | 190.0116
51.1 | 0.54289 | 2.4481 | 0.0014585 | 0.052496 | 190.0327
51.15 | 0.54356 | 2.4482 | 0.0014904 | 0.052561 | 190.0433
51.2 | 0.54434 | 2.4512 | 0.0015321 | 0.052636 | 190.2762
51.25 | 0.54511 | 2.4525 | 0.0015737 | 0.052711 | 190.3715
51.3 | 0.54602 | 2.4519 | 0.0016055 | 0.052799 | 190.3291
51.35 | 0.54693 | 2.451 | 0.0016374 | 0.052886 | 190.255
51.4 | 0.54785 | 2.4503 | 0.0016353 | 0.052975 | 190.2021
51.45 | 0.54876 | 2.4496 | 0.0016332 | 0.053064 | 190.1492
51.5 | 0.54966 | 2.4477 | 0.0015965 | 0.053151 | 190.001
51.55 | 0.55056 | 2.4452 | 0.0015599 | 0.053238 | 189.8104
51.6 | 0.55135 | 2.4429 | 0.0015096 | 0.053314 | 189.6305
51.65 | 0.55214 | 2.4435 | 0.0014593 | 0.05339 | 189.6728
51.7 | 0.55278 | 2.4441 | 0.0014112 | 0.053453 | 189.7258
51.75 | 0.55343 | 2.4444 | 0.0013631 | 0.053515 | 189.7469
51.8 | 0.55407 | 2.4451 | 0.0013261 | 0.053577 | 189.7999
51.85 | 0.55471 | 2.4465 | 0.0012891 | 0.053639 | 189.9057
51.9 | 0.5554 | 2.4488 | 0.0012632 | 0.053706 | 190.0857
51.95 | 0.55609 | 2.4478 | 0.0012373 | 0.053773 | 190.0116
52 | 0.55673 | 2.4458 | 0.0012098 | 0.053834 | 189.8528
52.05 | 0.55737 | 2.4451 | 0.0011822 | 0.053896 | 189.7999
52.1 | 0.558 | 2.4466 | 0.0011472 | 0.053957 | 189.9163
52.15 | 0.55863 | 2.4462 | 0.0011122 | 0.054017 | 189.8845
52.2 | 0.55918 | 2.4444 | 0.001094 | 0.054071 | 189.7469
52.25 | 0.55973 | 2.4441 | 0.0010758 | 0.054124 | 189.7258
52.3 | 0.56019 | 2.4443 | 0.0010949 | 0.054169 | 189.7364
52.35 | 0.56065 | 2.4462 | 0.0011139 | 0.054213 | 189.8845
52.4 | 0.56114 | 2.4484 | 0.0011767 | 0.05426 | 190.0539
52.45 | 0.56162 | 2.4496 | 0.0012395 | 0.054307 | 190.1492
52.5 | 0.5623 | 2.4551 | 0.0013359 | 0.054372 | 190.5726
52.55 | 0.56297 | 2.4606 | 0.0014324 | 0.054438 | 191.0066
52.6 | 0.56379 | 2.4642 | 0.0015341 | 0.054516 | 191.2818
52.65 | 0.5646 | 2.4662 | 0.0016358 | 0.054595 | 191.4406
52.7 | 0.56558 | 2.468 | 0.0017064 | 0.05469 | 191.5782
52.75 | 0.56657 | 2.4702 | 0.0017771 | 0.054786 | 191.7475
52.8 | 0.56759 | 2.4699 | 0.0017963 | 0.054885 | 191.7264
52.85 | 0.56862 | 2.4676 | 0.0018154 | 0.054983 | 191.5464
52.9 | 0.5696 | 2.4651 | 0.0017788 | 0.055078 | 191.3559
52.95 | 0.57058 | 2.4623 | 0.0017421 | 0.055173 | 191.1336
53 | 0.57147 | 2.4611 | 0.0016705 | 0.055259 | 191.0383
53.05 | 0.57236 | 2.4609 | 0.001599 | 0.055346 | 191.0277
53.1 | 0.57317 | 2.4596 | 0.001515 | 0.055424 | 190.9219
53.15 | 0.57398 | 2.4572 | 0.0014311 | 0.055502 | 190.7419
53.2 | 0.5746 | 2.4563 | 0.0013543 | 0.055562 | 190.6678
53.25 | 0.57522 | 2.4579 | 0.0012774 | 0.055622 | 190.7949
53.3 | 0.57584 | 2.4571 | 0.00122 | 0.055682 | 190.7314
53.35 | 0.57647 | 2.4561 | 0.0011625 | 0.055742 | 190.6573
53.4 | 0.57701 | 2.4557 | 0.0011372 | 0.055795 | 190.6255
53.45 | 0.57755 | 2.4556 | 0.0011119 | 0.055847 | 190.6149
53.5 | 0.57809 | 2.459 | 0.0011181 | 0.055899 | 190.8796
53.55 | 0.57862 | 2.4613 | 0.0011243 | 0.055951 | 191.0595
53.6 | 0.57917 | 2.4623 | 0.0011527 | 0.056004 | 191.1336
53.65 | 0.57972 | 2.4636 | 0.001181 | 0.056057 | 191.2394
53.7 | 0.58036 | 2.4672 | 0.0012411 | 0.056119 | 191.5147
53.75 | 0.581 | 2.4684 | 0.0013011 | 0.056181 | 191.6099
53.8 | 0.58167 | 2.4673 | 0.0013772 | 0.056245 | 191.5252
53.85 | 0.58233 | 2.4666 | 0.0014533 | 0.05631 | 191.4723
53.9 | 0.58311 | 2.469 | 0.0015351 | 0.056385 | 191.6523
53.95 | 0.58389 | 2.4725 | 0.0016169 | 0.05646 | 191.9275
54 | 0.58481 | 2.4759 | 0.0016823 | 0.056549 | 192.1921
54.05 | 0.58573 | 2.4735 | 0.0017477 | 0.056638 | 192.0016
54.1 | 0.5867 | 2.4724 | 0.0017901 | 0.056732 | 191.9169
54.15 | 0.58768 | 2.4713 | 0.0018326 | 0.056827 | 191.8322
54.2 | 0.58871 | 2.4706 | 0.0018355 | 0.056926 | 191.7793
54.25 | 0.58974 | 2.4686 | 0.0018384 | 0.057026 | 191.6205
54.3 | 0.5907 | 2.4665 | 0.0018001 | 0.057119 | 191.4617
54.35 | 0.59167 | 2.4661 | 0.0017617 | 0.057212 | 191.43
54.4 | 0.59258 | 2.4684 | 0.0017004 | 0.057301 | 191.6099
54.45 | 0.5935 | 2.4673 | 0.0016392 | 0.057389 | 191.5252
54.5 | 0.59431 | 2.4654 | 0.0015671 | 0.057468 | 191.3771
54.55 | 0.59512 | 2.463 | 0.001495 | 0.057547 | 191.1865
54.6 | 0.59582 | 2.4638 | 0.0014357 | 0.057614 | 191.25
54.65 | 0.59652 | 2.4642 | 0.0013765 | 0.057681 | 191.2818
54.7 | 0.59717 | 2.4635 | 0.001333 | 0.057745 | 191.2289
54.75 | 0.59783 | 2.4621 | 0.0012895 | 0.057808 | 191.123
54.8 | 0.59844 | 2.4619 | 0.0012681 | 0.057867 | 191.1018
54.85 | 0.59905 | 2.4645 | 0.0012466 | 0.057927 | 191.303
54.9 | 0.5997 | 2.4664 | 0.0012394 | 0.057989 | 191.4512
54.95 | 0.60035 | 2.466 | 0.0012322 | 0.058052 | 191.4194
55 | 0.60098 | 2.4661 | 0.0012443 | 0.058113 | 191.43
55.05 | 0.60161 | 2.4666 | 0.0012564 | 0.058174 | 191.4723
55.1 | 0.60227 | 2.4675 | 0.0012876 | 0.058237 | 191.5358
55.15 | 0.60292 | 2.4683 | 0.0013188 | 0.0583 | 191.5993
55.2 | 0.60354 | 2.4694 | 0.001375 | 0.058361 | 191.684
55.25 | 0.60416 | 2.4716 | 0.0014312 | 0.058421 | 191.8534
55.3 | 0.60493 | 2.4755 | 0.001515 | 0.058495 | 192.1604
55.35 | 0.60569 | 2.4782 | 0.0015987 | 0.058568 | 192.3721
55.4 | 0.60653 | 2.4792 | 0.0016883 | 0.05865 | 192.4462
55.45 | 0.60737 | 2.4789 | 0.0017779 | 0.058731 | 192.425
55.5 | 0.60839 | 2.478 | 0.0018495 | 0.058829 | 192.3509
55.55 | 0.6094 | 2.4793 | 0.0019211 | 0.058927 | 192.4567
55.6 | 0.61053 | 2.4776 | 0.0019497 | 0.059036 | 192.3191
55.65 | 0.61166 | 2.4754 | 0.0019783 | 0.059145 | 192.1498
55.7 | 0.61275 | 2.4732 | 0.0019585 | 0.059251 | 191.9804
55.75 | 0.61385 | 2.4718 | 0.0019388 | 0.059357 | 191.8746
55.8 | 0.61484 | 2.4696 | 0.0018864 | 0.059453 | 191.7052
55.85 | 0.61584 | 2.4676 | 0.0018341 | 0.05955 | 191.5464
55.9 | 0.61675 | 2.4669 | 0.001796 | 0.059638 | 191.4935
55.95 | 0.61766 | 2.4658 | 0.001758 | 0.059725 | 191.4088
56 | 0.61842 | 2.4664 | 0.0017224 | 0.059799 | 191.4512
56.05 | 0.61918 | 2.468 | 0.0016868 | 0.059873 | 191.5782
56.1 | 0.62 | 2.4669 | 0.0016512 | 0.059952 | 191.4935
56.15 | 0.62081 | 2.4683 | 0.0016156 | 0.060031 | 191.5993
56.2 | 0.62184 | 2.4694 | 0.00158 | 0.06013 | 191.684
56.25 | 0.62287 | 2.4687 | 0.0015444 | 0.060229 | 191.6311
56.3 | 0.62395 | 2.4664 | 0.00077218 | 0.060334 | 191.4512