## Tabelle1
8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16
X | X | X | X | X | X
Zeit | Länge | Kraft | Dehnrate | Dehnung | Spannung
offset | DL+ | F+ | de/dt | e-technisch+ | s-technisch+
[s] | [mm] | [kN] | [-/s] | [-] | [MPa]
0 | 0.00035953 | 0.0044727 | 3.5347e-05 | 3.3963e-05 | 0.34549
0.05 | 0.00036883 | 0.0059727 | 4.0077e-05 | 3.4842e-05 | 0.46135
0.1 | 0.00037813 | 0.0070636 | 4.4807e-05 | 3.572e-05 | 0.54562
0.15 | 0.00038743 | 0.010473 | 4.9537e-05 | 3.6599e-05 | 0.80894
0.2 | 0.00039673 | 0.013336 | 5.4267e-05 | 3.7477e-05 | 1.0301
0.25 | 0.00041268 | 0.017018 | 6.0403e-05 | 3.8984e-05 | 1.3145
0.3 | 0.00042863 | 0.021518 | 6.6539e-05 | 4.0491e-05 | 1.6621
0.35 | 0.00044458 | 0.0267 | 7.2675e-05 | 4.1998e-05 | 2.0624
0.4 | 0.00046053 | 0.031609 | 7.8811e-05 | 4.3504e-05 | 2.4416
0.45 | 0.00051973 | 0.036927 | 8.5074e-05 | 4.9097e-05 | 2.8524
0.5 | 0.00057893 | 0.042382 | 9.1338e-05 | 5.4689e-05 | 3.2737
0.55 | 0.00063813 | 0.049745 | 9.7601e-05 | 6.0281e-05 | 3.8425
0.6 | 0.00069733 | 0.056973 | 0.00010386 | 6.5874e-05 | 4.4007
0.65 | 0.00076113 | 0.065564 | 0.0001121 | 7.1901e-05 | 5.0643
0.7 | 0.00082493 | 0.072518 | 0.00012034 | 7.7928e-05 | 5.6015
0.75 | 0.00088873 | 0.081382 | 0.00012858 | 8.3954e-05 | 6.2862
0.8 | 0.00095253 | 0.091336 | 0.00013682 | 8.9981e-05 | 7.0551
0.85 | 0.0010426 | 0.10197 | 0.00014389 | 9.8493e-05 | 7.8767
0.9 | 0.0011327 | 0.1122 | 0.00015096 | 0.000107 | 8.6666
0.95 | 0.0012228 | 0.12202 | 0.00015803 | 0.00011552 | 9.425
1 | 0.0013129 | 0.1332 | 0.0001651 | 0.00012403 | 10.2887
1.05 | 0.001394 | 0.14493 | 0.0001688 | 0.00013168 | 11.1946
1.1 | 0.001475 | 0.15611 | 0.00017249 | 0.00013934 | 12.0583
1.15 | 0.0015561 | 0.16565 | 0.00017619 | 0.000147 | 12.7956
1.2 | 0.0016371 | 0.17493 | 0.00017989 | 0.00015465 | 13.5119
1.25 | 0.0017555 | 0.18461 | 0.00018138 | 0.00016584 | 14.2597
1.3 | 0.0018739 | 0.19347 | 0.00018287 | 0.00017702 | 14.9444
1.35 | 0.0019923 | 0.20275 | 0.00018436 | 0.00018821 | 15.6606
1.4 | 0.0021107 | 0.21079 | 0.00018585 | 0.00019939 | 16.2821
1.45 | 0.0022212 | 0.21993 | 0.00018618 | 0.00020982 | 16.9878
1.5 | 0.0023316 | 0.23179 | 0.0001865 | 0.00022026 | 17.9042
1.55 | 0.0024421 | 0.24434 | 0.00018683 | 0.00023069 | 18.8732
1.6 | 0.0025525 | 0.25552 | 0.00018716 | 0.00024113 | 19.7369
1.65 | 0.0026442 | 0.26506 | 0.00018559 | 0.00024979 | 20.4743
1.7 | 0.0027359 | 0.27706 | 0.00018402 | 0.00025845 | 21.4012
1.75 | 0.0028276 | 0.28906 | 0.00018245 | 0.00026711 | 22.3281
1.8 | 0.0029193 | 0.30025 | 0.00018088 | 0.00027578 | 23.1918
1.85 | 0.0030017 | 0.30993 | 0.00017742 | 0.00028356 | 23.9397
1.9 | 0.0030841 | 0.31947 | 0.00017395 | 0.00029134 | 24.677
1.95 | 0.0031665 | 0.33093 | 0.00017049 | 0.00029913 | 25.5618
2 | 0.0032489 | 0.34279 | 0.00016702 | 0.00030691 | 26.4781
2.05 | 0.0033535 | 0.3537 | 0.00016792 | 0.00031679 | 27.3208
2.1 | 0.003458 | 0.36052 | 0.00016881 | 0.00032666 | 27.8474
2.15 | 0.0035626 | 0.3687 | 0.00016971 | 0.00033654 | 28.4794
2.2 | 0.0036671 | 0.37634 | 0.0001706 | 0.00034642 | 29.0693
2.25 | 0.0037358 | 0.38425 | 0.00017407 | 0.0003529 | 29.6802
2.3 | 0.0038044 | 0.39256 | 0.00017753 | 0.00035939 | 30.3227
2.35 | 0.0038731 | 0.39993 | 0.000181 | 0.00036587 | 30.8915
2.4 | 0.0039417 | 0.41015 | 0.00018446 | 0.00037236 | 31.6815
2.45 | 0.0040152 | 0.42052 | 0.00019085 | 0.0003793 | 32.482
2.5 | 0.0040887 | 0.42965 | 0.00019724 | 0.00038624 | 33.1877
2.55 | 0.0041622 | 0.4362 | 0.00020362 | 0.00039319 | 33.6933
2.6 | 0.0042357 | 0.44179 | 0.00021001 | 0.00040013 | 34.1252
2.65 | 0.0043806 | 0.45011 | 0.00021795 | 0.00041381 | 34.7677
2.7 | 0.0045254 | 0.45993 | 0.0002259 | 0.0004275 | 35.5261
2.75 | 0.0046703 | 0.47002 | 0.00023384 | 0.00044118 | 36.3055
2.8 | 0.0048151 | 0.48038 | 0.00024179 | 0.00045486 | 37.106
2.85 | 0.004944 | 0.49034 | 0.00025346 | 0.00046704 | 37.875
2.9 | 0.0050729 | 0.50275 | 0.00026514 | 0.00047922 | 38.8335
2.95 | 0.0052018 | 0.51447 | 0.00027681 | 0.00049139 | 39.7393
3 | 0.0053307 | 0.52497 | 0.00028848 | 0.00050357 | 40.5504
3.05 | 0.0054977 | 0.53534 | 0.00029795 | 0.00051934 | 41.3509
3.1 | 0.0056646 | 0.54693 | 0.00030743 | 0.00053511 | 42.2462
3.15 | 0.0058316 | 0.55879 | 0.0003169 | 0.00055088 | 43.1626
3.2 | 0.0059985 | 0.57052 | 0.00032637 | 0.00056665 | 44.0684
3.25 | 0.0061761 | 0.58115 | 0.00033502 | 0.00058343 | 44.89
3.3 | 0.0063536 | 0.59193 | 0.00034368 | 0.0006002 | 45.7221
3.35 | 0.0065312 | 0.60243 | 0.00035234 | 0.00061697 | 46.5332
3.4 | 0.0067087 | 0.61443 | 0.000361 | 0.00063374 | 47.4601
3.45 | 0.0069313 | 0.62438 | 0.00036954 | 0.00065477 | 48.229
3.5 | 0.0071539 | 0.63352 | 0.00037808 | 0.0006758 | 48.9347
3.55 | 0.0073765 | 0.64252 | 0.00038662 | 0.00069683 | 49.6299
3.6 | 0.0075991 | 0.6522 | 0.00039516 | 0.00071785 | 50.3778
3.65 | 0.0077917 | 0.66243 | 0.0004028 | 0.00073605 | 51.1677
3.7 | 0.0079843 | 0.67211 | 0.00041045 | 0.00075424 | 51.9156
3.75 | 0.0081769 | 0.67934 | 0.00041809 | 0.00077244 | 52.4738
3.8 | 0.0083695 | 0.68711 | 0.00042574 | 0.00079063 | 53.0742
3.85 | 0.0086244 | 0.69693 | 0.00043064 | 0.00081471 | 53.8326
3.9 | 0.0088793 | 0.70606 | 0.00043554 | 0.00083879 | 54.5383
3.95 | 0.0091342 | 0.71465 | 0.00044044 | 0.00086287 | 55.2019
4 | 0.0093891 | 0.72229 | 0.00044534 | 0.00088695 | 55.7918
4.05 | 0.0096231 | 0.73156 | 0.00045133 | 0.00090905 | 56.508
4.1 | 0.0098571 | 0.74247 | 0.00045732 | 0.00093116 | 57.3507
4.15 | 0.010091 | 0.75229 | 0.00046332 | 0.00095326 | 58.1091
4.2 | 0.010325 | 0.75938 | 0.00046931 | 0.00097537 | 58.6568
4.25 | 0.010595 | 0.76715 | 0.00047531 | 0.0010008 | 59.2572
4.3 | 0.010864 | 0.7797 | 0.0004813 | 0.0010263 | 60.2262
4.35 | 0.011134 | 0.79115 | 0.0004873 | 0.0010518 | 61.111
4.4 | 0.011404 | 0.80056 | 0.00049329 | 0.0010773 | 61.8378
4.45 | 0.011633 | 0.81065 | 0.00050087 | 0.0010989 | 62.6172
4.5 | 0.011862 | 0.81979 | 0.00050845 | 0.0011206 | 63.323
4.55 | 0.012091 | 0.83206 | 0.00051603 | 0.0011422 | 64.2709
4.6 | 0.012321 | 0.84215 | 0.00052361 | 0.0011639 | 65.0504
4.65 | 0.012632 | 0.85088 | 0.00053549 | 0.0011933 | 65.7245
4.7 | 0.012944 | 0.85825 | 0.00054738 | 0.0012228 | 66.2933
4.75 | 0.013256 | 0.86656 | 0.00055926 | 0.0012522 | 66.9358
4.8 | 0.013567 | 0.87747 | 0.00057114 | 0.0012816 | 67.7785
4.85 | 0.013842 | 0.88579 | 0.00058477 | 0.0013076 | 68.421
4.9 | 0.014117 | 0.89534 | 0.0005984 | 0.0013336 | 69.1583
4.95 | 0.014392 | 0.90447 | 0.00061203 | 0.0013595 | 69.864
5 | 0.014667 | 0.91252 | 0.00062566 | 0.0013855 | 70.4855
5.05 | 0.01503 | 0.92043 | 0.00063931 | 0.0014198 | 71.0964
5.1 | 0.015393 | 0.92615 | 0.00065296 | 0.0014541 | 71.5388
5.15 | 0.015757 | 0.93352 | 0.00066661 | 0.0014885 | 72.1076
5.2 | 0.01612 | 0.94129 | 0.00068025 | 0.0015228 | 72.708
5.25 | 0.016511 | 0.95165 | 0.00068939 | 0.0015598 | 73.5085
5.3 | 0.016903 | 0.96352 | 0.00069852 | 0.0015967 | 74.4248
5.35 | 0.017294 | 0.97361 | 0.00070766 | 0.0016336 | 75.2043
5.4 | 0.017685 | 0.9837 | 0.00071679 | 0.0016706 | 75.9837
5.45 | 0.018099 | 0.98997 | 0.00072502 | 0.0017097 | 76.4683
5.5 | 0.018512 | 0.9972 | 0.00073325 | 0.0017488 | 77.0265
5.55 | 0.018926 | 1.0047 | 0.00074149 | 0.0017879 | 77.6058
5.6 | 0.01934 | 1.0129 | 0.00074972 | 0.001827 | 78.2378
5.65 | 0.019732 | 1.0219 | 0.00075192 | 0.001864 | 78.933
5.7 | 0.020124 | 1.0298 | 0.00075413 | 0.001901 | 79.5439
5.75 | 0.020516 | 1.0367 | 0.00075634 | 0.0019381 | 80.0811
5.8 | 0.020908 | 1.0444 | 0.00075854 | 0.0019751 | 80.671
5.85 | 0.021305 | 1.0513 | 0.00075957 | 0.0020126 | 81.2082
5.9 | 0.021703 | 1.0565 | 0.0007606 | 0.0020501 | 81.6084
5.95 | 0.0221 | 1.0603 | 0.00076162 | 0.0020877 | 81.9034
6 | 0.022497 | 1.0676 | 0.00076265 | 0.0021252 | 82.4616
6.05 | 0.022912 | 1.0745 | 0.00076528 | 0.0021644 | 82.9988
6.1 | 0.023326 | 1.0804 | 0.0007679 | 0.0022035 | 83.4517
6.15 | 0.023741 | 1.0846 | 0.00077052 | 0.0022427 | 83.7783
6.2 | 0.024156 | 1.0909 | 0.00077314 | 0.0022819 | 84.2628
6.25 | 0.024552 | 1.0987 | 0.00077918 | 0.0023194 | 84.8632
6.3 | 0.024949 | 1.1056 | 0.00078522 | 0.0023568 | 85.4004
6.35 | 0.025346 | 1.1108 | 0.00079125 | 0.0023943 | 85.8006
6.4 | 0.025743 | 1.1162 | 0.00079729 | 0.0024318 | 86.2219
6.45 | 0.026158 | 1.1217 | 0.00080737 | 0.002471 | 86.6433
6.5 | 0.026573 | 1.1291 | 0.00081746 | 0.0025103 | 87.212
6.55 | 0.026989 | 1.1366 | 0.00082754 | 0.0025495 | 87.7914
6.6 | 0.027404 | 1.1437 | 0.00083762 | 0.0025887 | 88.3391
6.65 | 0.027854 | 1.1509 | 0.00084762 | 0.0026312 | 88.8973
6.7 | 0.028304 | 1.1592 | 0.00085761 | 0.0026738 | 89.5399
6.75 | 0.028755 | 1.1652 | 0.0008676 | 0.0027163 | 90.0033
6.8 | 0.029205 | 1.1705 | 0.0008776 | 0.0027589 | 90.4141
6.85 | 0.029681 | 1.1769 | 0.00088794 | 0.0028038 | 90.9092
6.9 | 0.030157 | 1.1828 | 0.00089829 | 0.0028488 | 91.3621
6.95 | 0.030632 | 1.1884 | 0.00090863 | 0.0028937 | 91.7939
7 | 0.031108 | 1.1947 | 0.00091898 | 0.0029386 | 92.2785
7.05 | 0.031646 | 1.2013 | 0.00092557 | 0.0029895 | 92.7946
7.1 | 0.032184 | 1.2067 | 0.00093217 | 0.0030403 | 93.2054
7.15 | 0.032722 | 1.2122 | 0.00093876 | 0.0030911 | 93.6372
7.2 | 0.03326 | 1.2199 | 0.00094536 | 0.0031419 | 94.2271
7.25 | 0.033758 | 1.2277 | 0.0009458 | 0.0031889 | 94.8275
7.3 | 0.034256 | 1.2356 | 0.00094624 | 0.003236 | 95.4384
7.35 | 0.034753 | 1.241 | 0.00094668 | 0.003283 | 95.8597
7.4 | 0.035251 | 1.2461 | 0.00094713 | 0.00333 | 96.2495
7.45 | 0.035768 | 1.2515 | 0.00094154 | 0.0033789 | 96.6708
7.5 | 0.036285 | 1.2563 | 0.00093596 | 0.0034277 | 97.0394
7.55 | 0.036802 | 1.2605 | 0.00093038 | 0.0034765 | 97.366
7.6 | 0.037319 | 1.2635 | 0.00092479 | 0.0035254 | 97.5977
7.65 | 0.037813 | 1.2695 | 0.00091774 | 0.003572 | 98.0611
7.7 | 0.038307 | 1.2767 | 0.00091069 | 0.0036186 | 98.6194
7.75 | 0.0388 | 1.2819 | 0.00090364 | 0.0036653 | 99.0197
7.8 | 0.039294 | 1.2867 | 0.00089659 | 0.0037119 | 99.3883
7.85 | 0.039748 | 1.2908 | 0.00089341 | 0.0037548 | 99.7043
7.9 | 0.040202 | 1.2962 | 0.00089023 | 0.0037977 | 100.1256
7.95 | 0.040656 | 1.3018 | 0.00088705 | 0.0038406 | 100.5575
8 | 0.04111 | 1.3067 | 0.00088387 | 0.0038835 | 100.9367
8.05 | 0.041533 | 1.3129 | 0.00088035 | 0.0039234 | 101.4107
8.1 | 0.041956 | 1.3185 | 0.00087684 | 0.0039634 | 101.8425
8.15 | 0.042378 | 1.3256 | 0.00087333 | 0.0040033 | 102.3903
8.2 | 0.042801 | 1.3306 | 0.00086982 | 0.0040432 | 102.78
8.25 | 0.043271 | 1.3352 | 0.00087026 | 0.0040876 | 103.1381
8.3 | 0.04374 | 1.3403 | 0.0008707 | 0.004132 | 103.5278
8.35 | 0.04421 | 1.3437 | 0.00087115 | 0.0041763 | 103.7912
8.4 | 0.04468 | 1.3475 | 0.00087159 | 0.0042207 | 104.0861
8.45 | 0.04517 | 1.3524 | 0.00087371 | 0.004267 | 104.4653
8.5 | 0.04566 | 1.3572 | 0.00087582 | 0.0043133 | 104.8339
8.55 | 0.04615 | 1.3624 | 0.00087794 | 0.0043596 | 105.2342
8.6 | 0.046641 | 1.3672 | 0.00088006 | 0.0044059 | 105.6029
8.65 | 0.047085 | 1.3747 | 0.00088276 | 0.0044479 | 106.1822
8.7 | 0.04753 | 1.38 | 0.00088545 | 0.0044899 | 106.593
8.75 | 0.047975 | 1.385 | 0.00088815 | 0.0045319 | 106.9827
8.8 | 0.048419 | 1.3872 | 0.00089085 | 0.0045739 | 107.1512
8.85 | 0.048906 | 1.3902 | 0.00089339 | 0.0046199 | 107.383
8.9 | 0.049392 | 1.3943 | 0.00089592 | 0.0046658 | 107.6989
8.95 | 0.049878 | 1.3991 | 0.00089846 | 0.0047117 | 108.0676
9 | 0.050364 | 1.4041 | 0.000901 | 0.0047577 | 108.4573
9.05 | 0.050826 | 1.4064 | 0.00090648 | 0.0048013 | 108.6364
9.1 | 0.051288 | 1.4097 | 0.00091196 | 0.0048449 | 108.8892
9.15 | 0.05175 | 1.4138 | 0.00091745 | 0.0048886 | 109.2052
9.2 | 0.052212 | 1.4173 | 0.00092293 | 0.0049322 | 109.479
9.25 | 0.052694 | 1.4209 | 0.00093131 | 0.0049778 | 109.7529
9.3 | 0.053177 | 1.4244 | 0.0009397 | 0.0050234 | 110.0268
9.35 | 0.053659 | 1.4296 | 0.00094808 | 0.005069 | 110.427
9.4 | 0.054142 | 1.4332 | 0.00095646 | 0.0051145 | 110.7009
9.45 | 0.054661 | 1.4381 | 0.00096645 | 0.0051636 | 111.0801
9.5 | 0.05518 | 1.4426 | 0.00097644 | 0.0052126 | 111.4277
9.55 | 0.0557 | 1.4454 | 0.00098642 | 0.0052617 | 111.6489
9.6 | 0.056219 | 1.4521 | 0.00099641 | 0.0053107 | 112.165
9.65 | 0.056769 | 1.4582 | 0.0010046 | 0.0053627 | 112.639
9.7 | 0.057319 | 1.4638 | 0.0010128 | 0.0054147 | 113.0708
9.75 | 0.057869 | 1.4668 | 0.001021 | 0.0054666 | 113.3026
9.8 | 0.058419 | 1.4704 | 0.0010292 | 0.0055186 | 113.5764
9.85 | 0.058968 | 1.4737 | 0.0010338 | 0.0055704 | 113.8292
9.9 | 0.059517 | 1.4784 | 0.0010383 | 0.0056222 | 114.1979
9.95 | 0.060065 | 1.4833 | 0.0010428 | 0.0056741 | 114.5771
10 | 0.060614 | 1.4855 | 0.0010473 | 0.0057259 | 114.7456
10.05 | 0.061217 | 1.488 | 0.0010475 | 0.0057829 | 114.9352
10.1 | 0.06182 | 1.4923 | 0.0010477 | 0.0058399 | 115.2723
10.15 | 0.062423 | 1.4964 | 0.0010479 | 0.0058969 | 115.5882
10.2 | 0.063027 | 1.5007 | 0.001048 | 0.0059538 | 115.9148
10.25 | 0.063561 | 1.5035 | 0.0010483 | 0.0060043 | 116.136
10.3 | 0.064094 | 1.5082 | 0.0010486 | 0.0060547 | 116.4941
10.35 | 0.064628 | 1.5118 | 0.0010489 | 0.0061051 | 116.7785
10.4 | 0.065162 | 1.5139 | 0.0010492 | 0.0061555 | 116.9365
10.45 | 0.065706 | 1.514 | 0.0010441 | 0.006207 | 116.947
10.5 | 0.066251 | 1.5142 | 0.001039 | 0.0062584 | 116.9575
10.55 | 0.066795 | 1.5185 | 0.0010339 | 0.0063098 | 117.2946
10.6 | 0.06734 | 1.524 | 0.0010288 | 0.0063613 | 117.7159
10.65 | 0.067871 | 1.5282 | 0.001024 | 0.0064115 | 118.0425
10.7 | 0.068402 | 1.5319 | 0.0010192 | 0.0064617 | 118.3269
10.75 | 0.068934 | 1.5345 | 0.0010144 | 0.0065118 | 118.527
10.8 | 0.069465 | 1.5376 | 0.0010097 | 0.006562 | 118.7692
10.85 | 0.070052 | 1.5413 | 0.0010082 | 0.0066175 | 119.0536
10.9 | 0.070639 | 1.5444 | 0.0010067 | 0.006673 | 119.2959
10.95 | 0.071227 | 1.5485 | 0.0010052 | 0.0067284 | 119.6119
11 | 0.071814 | 1.554 | 0.0010038 | 0.0067839 | 120.0332
11.05 | 0.072273 | 1.5613 | 0.0010022 | 0.0068273 | 120.602
11.1 | 0.072732 | 1.5667 | 0.0010007 | 0.0068706 | 121.0128
11.15 | 0.073191 | 1.5697 | 0.0009992 | 0.006914 | 121.2445
11.2 | 0.07365 | 1.5721 | 0.00099768 | 0.0069574 | 121.4341
11.25 | 0.074195 | 1.5728 | 0.00099761 | 0.0070088 | 121.4868
11.3 | 0.074739 | 1.5747 | 0.00099754 | 0.0070602 | 121.6342
11.35 | 0.075283 | 1.5782 | 0.00099748 | 0.0071117 | 121.9081
11.4 | 0.075828 | 1.5817 | 0.00099741 | 0.0071631 | 122.1714
11.45 | 0.076357 | 1.5851 | 0.00099702 | 0.007213 | 122.4348
11.5 | 0.076885 | 1.589 | 0.00099663 | 0.007263 | 122.7402
11.55 | 0.077414 | 1.5931 | 0.00099625 | 0.0073129 | 123.0562
11.6 | 0.077943 | 1.5962 | 0.00099586 | 0.0073629 | 123.2985
11.65 | 0.078473 | 1.5999 | 0.0009975 | 0.007413 | 123.5829
11.7 | 0.079004 | 1.6027 | 0.00099914 | 0.0074631 | 123.7935
11.75 | 0.079534 | 1.6055 | 0.0010008 | 0.0075132 | 124.0147
11.8 | 0.080064 | 1.6093 | 0.0010024 | 0.0075633 | 124.3097
11.85 | 0.080609 | 1.6132 | 0.0010004 | 0.0076148 | 124.6046
11.9 | 0.081154 | 1.6151 | 0.00099831 | 0.0076662 | 124.752
11.95 | 0.081698 | 1.6159 | 0.00099626 | 0.0077177 | 124.8152
12 | 0.082243 | 1.6201 | 0.00099421 | 0.0077691 | 125.1418
12.05 | 0.08277 | 1.6238 | 0.00099556 | 0.0078189 | 125.4262
12.1 | 0.083297 | 1.6276 | 0.00099691 | 0.0078687 | 125.7211
12.15 | 0.083824 | 1.6297 | 0.00099826 | 0.0079185 | 125.8791
12.2 | 0.084352 | 1.6299 | 0.00099961 | 0.0079683 | 125.9002
12.25 | 0.084849 | 1.632 | 0.0010013 | 0.0080153 | 126.0582
12.3 | 0.085347 | 1.6339 | 0.0010029 | 0.0080623 | 126.2056
12.35 | 0.085845 | 1.6373 | 0.0010046 | 0.0081093 | 126.4689
12.4 | 0.086342 | 1.6403 | 0.0010062 | 0.0081564 | 126.7007
12.45 | 0.086868 | 1.6429 | 0.0010118 | 0.008206 | 126.9008
12.5 | 0.087394 | 1.6464 | 0.0010173 | 0.0082557 | 127.1747
12.55 | 0.087919 | 1.6489 | 0.0010228 | 0.0083053 | 127.3643
12.6 | 0.088445 | 1.6523 | 0.0010284 | 0.008355 | 127.6276
12.65 | 0.089019 | 1.6549 | 0.0010386 | 0.0084092 | 127.8277
12.7 | 0.089594 | 1.6587 | 0.0010488 | 0.0084635 | 128.1226
12.75 | 0.090168 | 1.6631 | 0.0010591 | 0.0085177 | 128.4597
12.8 | 0.090742 | 1.6682 | 0.0010693 | 0.008572 | 128.86
12.85 | 0.091286 | 1.6722 | 0.0010775 | 0.0086233 | 129.1654
12.9 | 0.09183 | 1.6749 | 0.0010857 | 0.0086747 | 129.3761
12.95 | 0.092373 | 1.6771 | 0.0010939 | 0.0087261 | 129.5446
13 | 0.092917 | 1.6811 | 0.0011021 | 0.0087774 | 129.8501
13.05 | 0.093535 | 1.685 | 0.0011027 | 0.0088358 | 130.1555
13.1 | 0.094152 | 1.688 | 0.0011032 | 0.0088941 | 130.3873
13.15 | 0.09477 | 1.6899 | 0.0011038 | 0.0089524 | 130.5347
13.2 | 0.095387 | 1.6918 | 0.0011043 | 0.0090108 | 130.6822
13.25 | 0.09603 | 1.6948 | 0.0010982 | 0.0090715 | 130.9139
13.3 | 0.096674 | 1.6978 | 0.0010921 | 0.0091323 | 131.1456
13.35 | 0.097317 | 1.6999 | 0.001086 | 0.0091931 | 131.3036
13.4 | 0.09796 | 1.7027 | 0.0010799 | 0.0092538 | 131.5248
13.45 | 0.098527 | 1.7059 | 0.0010694 | 0.0093074 | 131.7671
13.5 | 0.099095 | 1.7104 | 0.0010589 | 0.009361 | 132.1147
13.55 | 0.099662 | 1.7145 | 0.0010484 | 0.0094146 | 132.4307
13.6 | 0.10023 | 1.7175 | 0.0010379 | 0.0094682 | 132.6624
13.65 | 0.10074 | 1.719 | 0.0010285 | 0.0095161 | 132.7783
13.7 | 0.10124 | 1.7207 | 0.0010191 | 0.0095641 | 132.9152
13.75 | 0.10175 | 1.7235 | 0.0010097 | 0.0096121 | 133.1259
13.8 | 0.10226 | 1.7254 | 0.0010003 | 0.0096601 | 133.2733
13.85 | 0.10276 | 1.7265 | 0.00099758 | 0.0097068 | 133.3576
13.9 | 0.10325 | 1.7266 | 0.00099482 | 0.0097535 | 133.3681
13.95 | 0.10374 | 1.7291 | 0.00099206 | 0.0098002 | 133.5577
14 | 0.10424 | 1.7311 | 0.0009893 | 0.0098469 | 133.7157
14.05 | 0.1047 | 1.7326 | 0.00099377 | 0.0098907 | 133.8316
14.1 | 0.10517 | 1.7348 | 0.00099824 | 0.0099345 | 134.0001
14.15 | 0.10563 | 1.737 | 0.0010027 | 0.0099783 | 134.1687
14.2 | 0.10609 | 1.7401 | 0.0010072 | 0.010022 | 134.4109
14.25 | 0.10667 | 1.7434 | 0.0010185 | 0.010076 | 134.6637
14.3 | 0.10724 | 1.7462 | 0.0010298 | 0.010131 | 134.8849
14.35 | 0.10782 | 1.7492 | 0.0010412 | 0.010185 | 135.1166
14.4 | 0.1084 | 1.7528 | 0.0010525 | 0.01024 | 135.3905
14.45 | 0.10899 | 1.7588 | 0.0010666 | 0.010296 | 135.8539
14.5 | 0.10959 | 1.7623 | 0.0010806 | 0.010353 | 136.1278
14.55 | 0.11019 | 1.7664 | 0.0010947 | 0.010409 | 136.4438
14.6 | 0.11079 | 1.7682 | 0.0011088 | 0.010466 | 136.5807
14.65 | 0.11136 | 1.7677 | 0.0011184 | 0.010519 | 136.5386
14.7 | 0.11192 | 1.7672 | 0.001128 | 0.010573 | 136.507
14.75 | 0.11249 | 1.7687 | 0.0011376 | 0.010627 | 136.6229
14.8 | 0.11306 | 1.7697 | 0.0011472 | 0.01068 | 136.6966
14.85 | 0.1137 | 1.7704 | 0.0011499 | 0.010741 | 136.7493
14.9 | 0.11434 | 1.7708 | 0.0011525 | 0.010801 | 136.7809
14.95 | 0.11497 | 1.7731 | 0.0011552 | 0.010861 | 136.9599
15 | 0.11561 | 1.7752 | 0.0011578 | 0.010921 | 137.1179
15.05 | 0.11627 | 1.7786 | 0.0011609 | 0.010984 | 137.3812
15.1 | 0.11693 | 1.7803 | 0.0011639 | 0.011046 | 137.5182
15.15 | 0.11759 | 1.7831 | 0.0011669 | 0.011108 | 137.7288
15.2 | 0.11825 | 1.7869 | 0.00117 | 0.01117 | 138.0238
15.25 | 0.11883 | 1.7922 | 0.001174 | 0.011225 | 138.4346
15.3 | 0.11942 | 1.7967 | 0.0011781 | 0.011281 | 138.7822
15.35 | 0.12 | 1.7994 | 0.0011821 | 0.011336 | 138.9928
15.4 | 0.12059 | 1.8027 | 0.0011861 | 0.011391 | 139.2456
15.45 | 0.12119 | 1.8071 | 0.0011861 | 0.011449 | 139.5827
15.5 | 0.1218 | 1.8101 | 0.0011861 | 0.011506 | 139.8144
15.55 | 0.12241 | 1.8129 | 0.001186 | 0.011563 | 140.0356
15.6 | 0.12301 | 1.8131 | 0.001186 | 0.011621 | 140.0461
15.65 | 0.12366 | 1.8151 | 0.0011861 | 0.011682 | 140.2041
15.7 | 0.12431 | 1.8167 | 0.0011861 | 0.011743 | 140.3305
15.75 | 0.12496 | 1.8192 | 0.0011862 | 0.011805 | 140.5201
15.8 | 0.12561 | 1.8197 | 0.0011863 | 0.011866 | 140.5622
15.85 | 0.12627 | 1.8206 | 0.0011877 | 0.011928 | 140.6254
15.9 | 0.12693 | 1.8248 | 0.0011891 | 0.01199 | 140.952
15.95 | 0.12759 | 1.829 | 0.0011906 | 0.012052 | 141.2785
16 | 0.12824 | 1.8319 | 0.001192 | 0.012115 | 141.4997
16.05 | 0.12886 | 1.8345 | 0.0011895 | 0.012173 | 141.6998
16.1 | 0.12948 | 1.8334 | 0.001187 | 0.012231 | 141.6156
16.15 | 0.13009 | 1.8331 | 0.0011845 | 0.012289 | 141.5945
16.2 | 0.13071 | 1.833 | 0.001182 | 0.012347 | 141.584
16.25 | 0.13133 | 1.8349 | 0.0011717 | 0.012406 | 141.7314
16.3 | 0.13195 | 1.8357 | 0.0011613 | 0.012465 | 141.7946
16.35 | 0.13257 | 1.838 | 0.0011509 | 0.012524 | 141.9737
16.4 | 0.1332 | 1.8398 | 0.0011406 | 0.012582 | 142.1106
16.45 | 0.13381 | 1.8416 | 0.0011285 | 0.012641 | 142.2475
16.5 | 0.13443 | 1.8443 | 0.0011164 | 0.012699 | 142.4582
16.55 | 0.13504 | 1.8465 | 0.0011044 | 0.012757 | 142.6267
16.6 | 0.13565 | 1.8466 | 0.0010923 | 0.012815 | 142.6373
16.65 | 0.13625 | 1.8487 | 0.0010805 | 0.012871 | 142.7953
16.7 | 0.13684 | 1.851 | 0.0010687 | 0.012927 | 142.9743
16.75 | 0.13743 | 1.8527 | 0.0010568 | 0.012983 | 143.1113
16.8 | 0.13803 | 1.8532 | 0.001045 | 0.013039 | 143.1429
16.85 | 0.13851 | 1.8533 | 0.001031 | 0.013085 | 143.1534
16.9 | 0.139 | 1.8545 | 0.0010169 | 0.013131 | 143.2482
16.95 | 0.13949 | 1.8563 | 0.0010029 | 0.013177 | 143.3851
17 | 0.13998 | 1.8579 | 0.00098886 | 0.013223 | 143.5115
17.05 | 0.14049 | 1.8581 | 0.00097682 | 0.013272 | 143.5221
17.1 | 0.14101 | 1.8583 | 0.00096479 | 0.01332 | 143.5431
17.15 | 0.14152 | 1.8611 | 0.00095276 | 0.013369 | 143.7538
17.2 | 0.14204 | 1.8656 | 0.00094073 | 0.013417 | 144.1014
17.25 | 0.14253 | 1.871 | 0.00093618 | 0.013464 | 144.5227
17.3 | 0.14303 | 1.8763 | 0.00093164 | 0.013511 | 144.9335
17.35 | 0.14353 | 1.8804 | 0.0009271 | 0.013558 | 145.2495
17.4 | 0.14402 | 1.8867 | 0.00092256 | 0.013605 | 145.734
17.45 | 0.14447 | 1.8917 | 0.00092362 | 0.013648 | 146.1237
17.5 | 0.14492 | 1.8958 | 0.00092468 | 0.01369 | 146.4397
17.55 | 0.14537 | 1.8979 | 0.00092574 | 0.013733 | 146.5977
17.6 | 0.14582 | 1.8984 | 0.0009268 | 0.013775 | 146.6399
17.65 | 0.14629 | 1.9001 | 0.00092892 | 0.013819 | 146.7663
17.7 | 0.14676 | 1.902 | 0.00093104 | 0.013864 | 146.9137
17.75 | 0.14723 | 1.9027 | 0.00093317 | 0.013908 | 146.9664
17.8 | 0.1477 | 1.9029 | 0.00093529 | 0.013952 | 146.9874
17.85 | 0.14824 | 1.9032 | 0.0009431 | 0.014003 | 147.0085
17.9 | 0.14877 | 1.9067 | 0.00095091 | 0.014054 | 147.2824
17.95 | 0.14931 | 1.9093 | 0.00095873 | 0.014105 | 147.4825
18 | 0.14985 | 1.911 | 0.00096654 | 0.014156 | 147.6089
18.05 | 0.15035 | 1.9123 | 0.00097698 | 0.014203 | 147.7142
18.1 | 0.15085 | 1.9133 | 0.00098742 | 0.014251 | 147.788
18.15 | 0.15136 | 1.9151 | 0.00099786 | 0.014298 | 147.9249
18.2 | 0.15186 | 1.9162 | 0.0010083 | 0.014346 | 148.0092
18.25 | 0.15238 | 1.9171 | 0.0010164 | 0.014395 | 148.0829
18.3 | 0.15291 | 1.919 | 0.0010245 | 0.014444 | 148.2304
18.35 | 0.15343 | 1.9211 | 0.0010326 | 0.014494 | 148.3883
18.4 | 0.15395 | 1.9235 | 0.0010407 | 0.014543 | 148.5779
18.45 | 0.15454 | 1.925 | 0.0010461 | 0.014599 | 148.6938
18.5 | 0.15513 | 1.9273 | 0.0010514 | 0.014655 | 148.8729
18.55 | 0.15572 | 1.9288 | 0.0010567 | 0.014711 | 148.9887
18.6 | 0.15632 | 1.9291 | 0.001062 | 0.014766 | 149.0098
18.65 | 0.1569 | 1.932 | 0.0010698 | 0.014821 | 149.231
18.7 | 0.15747 | 1.9351 | 0.0010776 | 0.014876 | 149.4733
18.75 | 0.15805 | 1.9385 | 0.0010854 | 0.014931 | 149.7366
18.8 | 0.15863 | 1.9407 | 0.0010932 | 0.014985 | 149.9051
18.85 | 0.15921 | 1.9417 | 0.0010949 | 0.015039 | 149.9788
18.9 | 0.15978 | 1.9427 | 0.0010966 | 0.015093 | 150.0631
18.95 | 0.16035 | 1.9442 | 0.0010983 | 0.015148 | 150.179
19 | 0.16092 | 1.9466 | 0.0010999 | 0.015202 | 150.358
19.05 | 0.1615 | 1.9468 | 0.0010974 | 0.015256 | 150.3791
19.1 | 0.16208 | 1.9486 | 0.0010948 | 0.015311 | 150.516
19.15 | 0.16265 | 1.9515 | 0.0010922 | 0.015365 | 150.7372
19.2 | 0.16323 | 1.9538 | 0.0010896 | 0.01542 | 150.9163
19.25 | 0.16386 | 1.9539 | 0.0010864 | 0.015479 | 150.9268
19.3 | 0.16449 | 1.9552 | 0.0010832 | 0.015538 | 151.0216
19.35 | 0.16511 | 1.9577 | 0.0010801 | 0.015597 | 151.2218
19.4 | 0.16574 | 1.9614 | 0.0010769 | 0.015657 | 151.5061
19.45 | 0.16627 | 1.9658 | 0.0010723 | 0.015707 | 151.8432
19.5 | 0.1668 | 1.9687 | 0.0010676 | 0.015757 | 152.0644
19.55 | 0.16734 | 1.9695 | 0.001063 | 0.015808 | 152.1276
19.6 | 0.16787 | 1.9707 | 0.0010584 | 0.015858 | 152.2224
19.65 | 0.16842 | 1.9708 | 0.0010473 | 0.01591 | 152.2329
19.7 | 0.16898 | 1.971 | 0.0010363 | 0.015962 | 152.2435
19.75 | 0.16953 | 1.9691 | 0.0010252 | 0.016015 | 152.096
19.8 | 0.17008 | 1.9693 | 0.0010142 | 0.016067 | 152.1171
19.85 | 0.17063 | 1.9707 | 0.0010019 | 0.016118 | 152.2224
19.9 | 0.17117 | 1.973 | 0.00098958 | 0.01617 | 152.4015
19.95 | 0.17172 | 1.9752 | 0.00097728 | 0.016221 | 152.57
20 | 0.17226 | 1.9764 | 0.00096498 | 0.016273 | 152.6648
20.05 | 0.17279 | 1.9777 | 0.00096088 | 0.016322 | 152.7596
20.1 | 0.17331 | 1.9787 | 0.00095677 | 0.016372 | 152.8439
20.15 | 0.17384 | 1.9798 | 0.00095267 | 0.016422 | 152.9281
20.2 | 0.17437 | 1.9822 | 0.00094857 | 0.016472 | 153.1072
20.25 | 0.17479 | 1.9842 | 0.00095134 | 0.016512 | 153.2652
20.3 | 0.17521 | 1.9861 | 0.0009541 | 0.016551 | 153.4126
20.35 | 0.17563 | 1.9887 | 0.00095686 | 0.016591 | 153.6128
20.4 | 0.17606 | 1.9906 | 0.00095962 | 0.016631 | 153.7602
20.45 | 0.17652 | 1.991 | 0.00097072 | 0.016675 | 153.7918
20.5 | 0.17699 | 1.9924 | 0.00098181 | 0.016719 | 153.8972
20.55 | 0.17745 | 1.9937 | 0.00099291 | 0.016763 | 154.0025
20.6 | 0.17792 | 1.9957 | 0.001004 | 0.016807 | 154.15
20.65 | 0.17847 | 1.998 | 0.0010223 | 0.016859 | 154.329
20.7 | 0.17902 | 2.0011 | 0.0010407 | 0.016911 | 154.5713
20.75 | 0.17957 | 2.0026 | 0.001059 | 0.016963 | 154.6871
20.8 | 0.18012 | 2.0056 | 0.0010774 | 0.017015 | 154.9189
20.85 | 0.18075 | 2.0101 | 0.0010977 | 0.017074 | 155.2665
20.9 | 0.18137 | 2.0153 | 0.001118 | 0.017133 | 155.6667
20.95 | 0.182 | 2.019 | 0.0011383 | 0.017192 | 155.9511
21 | 0.18262 | 2.0216 | 0.0011586 | 0.017251 | 156.1513
21.05 | 0.18328 | 2.021 | 0.0011683 | 0.017313 | 156.1091
21.1 | 0.18393 | 2.0203 | 0.0011779 | 0.017375 | 156.0565
21.15 | 0.18459 | 2.0203 | 0.0011876 | 0.017437 | 156.0565
21.2 | 0.18524 | 2.0201 | 0.0011973 | 0.017499 | 156.0354
21.25 | 0.18592 | 2.0203 | 0.001196 | 0.017563 | 156.0565
21.3 | 0.18661 | 2.0205 | 0.0011947 | 0.017628 | 156.067
21.35 | 0.18729 | 2.0209 | 0.0011934 | 0.017692 | 156.0986
21.4 | 0.18797 | 2.0221 | 0.0011921 | 0.017756 | 156.1934
21.45 | 0.18861 | 2.0233 | 0.0011813 | 0.017817 | 156.2882
21.5 | 0.18926 | 2.024 | 0.0011705 | 0.017878 | 156.3408
21.55 | 0.1899 | 2.0254 | 0.0011596 | 0.017939 | 156.4462
21.6 | 0.19054 | 2.0273 | 0.0011488 | 0.018 | 156.5936
21.65 | 0.19112 | 2.0303 | 0.0011356 | 0.018054 | 156.8254
21.7 | 0.1917 | 2.0323 | 0.0011223 | 0.018109 | 156.9834
21.75 | 0.19227 | 2.0352 | 0.001109 | 0.018163 | 157.2046
21.8 | 0.19285 | 2.0375 | 0.0010957 | 0.018218 | 157.3836
21.85 | 0.19341 | 2.0415 | 0.0010839 | 0.018271 | 157.6891
21.9 | 0.19397 | 2.0453 | 0.0010722 | 0.018324 | 157.984
21.95 | 0.19453 | 2.0482 | 0.0010605 | 0.018376 | 158.2052
22 | 0.19509 | 2.0497 | 0.0010487 | 0.018429 | 158.3211
22.05 | 0.1956 | 2.0505 | 0.0010436 | 0.018477 | 158.3843
22.1 | 0.19611 | 2.0502 | 0.0010385 | 0.018526 | 158.3632
22.15 | 0.19662 | 2.0512 | 0.0010333 | 0.018574 | 158.4369
22.2 | 0.19713 | 2.0532 | 0.0010282 | 0.018622 | 158.5949
22.25 | 0.19766 | 2.0544 | 0.0010271 | 0.018672 | 158.6897
22.3 | 0.1982 | 2.054 | 0.0010261 | 0.018723 | 158.6581
22.35 | 0.19874 | 2.0539 | 0.001025 | 0.018774 | 158.6476
22.4 | 0.19927 | 2.0548 | 0.0010239 | 0.018824 | 158.7213
22.45 | 0.19982 | 2.0558 | 0.0010251 | 0.018876 | 158.7951
22.5 | 0.20036 | 2.0574 | 0.0010262 | 0.018927 | 158.9215
22.55 | 0.2009 | 2.0585 | 0.0010273 | 0.018978 | 159.0057
22.6 | 0.20145 | 2.0603 | 0.0010284 | 0.01903 | 159.1427
22.65 | 0.20202 | 2.0637 | 0.0010324 | 0.019084 | 159.406
22.7 | 0.20259 | 2.0667 | 0.0010364 | 0.019138 | 159.6377
22.75 | 0.20317 | 2.0685 | 0.0010404 | 0.019192 | 159.7746
22.8 | 0.20374 | 2.0708 | 0.0010444 | 0.019246 | 159.9537
22.85 | 0.20427 | 2.0756 | 0.0010484 | 0.019297 | 160.3224
22.9 | 0.20481 | 2.0794 | 0.0010523 | 0.019347 | 160.6173
22.95 | 0.20534 | 2.0818 | 0.0010563 | 0.019398 | 160.8069
23 | 0.20588 | 2.0831 | 0.0010603 | 0.019449 | 160.9017
23.05 | 0.20643 | 2.0833 | 0.0010623 | 0.019501 | 160.9228
23.1 | 0.20698 | 2.0844 | 0.0010643 | 0.019553 | 161.007
23.15 | 0.20754 | 2.0859 | 0.0010663 | 0.019605 | 161.1229
23.2 | 0.20809 | 2.0865 | 0.0010684 | 0.019657 | 161.165
23.25 | 0.20867 | 2.0861 | 0.0010695 | 0.019712 | 161.1334
23.3 | 0.20925 | 2.0842 | 0.0010707 | 0.019767 | 160.9859
23.35 | 0.20983 | 2.0844 | 0.0010719 | 0.019822 | 161.007
23.4 | 0.21041 | 2.0858 | 0.0010731 | 0.019876 | 161.1123
23.45 | 0.21101 | 2.0882 | 0.0010759 | 0.019933 | 161.3019
23.5 | 0.2116 | 2.0899 | 0.0010787 | 0.019989 | 161.4283
23.55 | 0.2122 | 2.0908 | 0.0010815 | 0.020046 | 161.5021
23.6 | 0.2128 | 2.0912 | 0.0010844 | 0.020102 | 161.5337
23.65 | 0.21335 | 2.0926 | 0.0010834 | 0.020154 | 161.639
23.7 | 0.2139 | 2.0929 | 0.0010824 | 0.020206 | 161.6601
23.75 | 0.21446 | 2.0942 | 0.0010814 | 0.020259 | 161.7654
23.8 | 0.21501 | 2.0956 | 0.0010804 | 0.020311 | 161.8707
23.85 | 0.21558 | 2.0993 | 0.0010763 | 0.020365 | 162.1551
23.9 | 0.21615 | 2.103 | 0.0010723 | 0.020418 | 162.4395
23.95 | 0.21672 | 2.1047 | 0.0010682 | 0.020472 | 162.5764
24 | 0.21729 | 2.1061 | 0.0010642 | 0.020526 | 162.6818
24.05 | 0.21788 | 2.1058 | 0.0010591 | 0.020582 | 162.6607
24.1 | 0.21847 | 2.1069 | 0.0010541 | 0.020637 | 162.745
24.15 | 0.21905 | 2.1101 | 0.0010491 | 0.020693 | 162.9872
24.2 | 0.21964 | 2.111 | 0.0010441 | 0.020749 | 163.061
24.25 | 0.22018 | 2.1129 | 0.0010426 | 0.020799 | 163.2084
24.3 | 0.22071 | 2.1136 | 0.0010411 | 0.02085 | 163.2611
24.35 | 0.22125 | 2.1151 | 0.0010396 | 0.020901 | 163.377
24.4 | 0.22179 | 2.1174 | 0.0010381 | 0.020951 | 163.556
24.45 | 0.22232 | 2.1187 | 0.0010374 | 0.021001 | 163.6508
24.5 | 0.22284 | 2.1195 | 0.0010368 | 0.021051 | 163.714
24.55 | 0.22337 | 2.1193 | 0.0010361 | 0.021101 | 163.7035
24.6 | 0.2239 | 2.1211 | 0.0010355 | 0.021151 | 163.8404
24.65 | 0.22443 | 2.1236 | 0.0010371 | 0.0212 | 164.03
24.7 | 0.22495 | 2.1237 | 0.0010387 | 0.02125 | 164.0406
24.75 | 0.22548 | 2.1249 | 0.0010403 | 0.0213 | 164.1353
24.8 | 0.226 | 2.1255 | 0.0010418 | 0.021349 | 164.1775
24.85 | 0.22657 | 2.1275 | 0.0010509 | 0.021403 | 164.3355
24.9 | 0.22715 | 2.1305 | 0.0010599 | 0.021457 | 164.5672
24.95 | 0.22772 | 2.1331 | 0.001069 | 0.021511 | 164.7673
25 | 0.22829 | 2.1353 | 0.001078 | 0.021565 | 164.9359
25.05 | 0.22886 | 2.1364 | 0.0010911 | 0.02162 | 165.0201
25.1 | 0.22943 | 2.1364 | 0.0011042 | 0.021674 | 165.0201
25.15 | 0.23001 | 2.1369 | 0.0011172 | 0.021728 | 165.0623
25.2 | 0.23058 | 2.1367 | 0.0011303 | 0.021782 | 165.0412
25.25 | 0.23116 | 2.1375 | 0.0011403 | 0.021837 | 165.1044
25.3 | 0.23174 | 2.1375 | 0.0011504 | 0.021892 | 165.1044
25.35 | 0.23232 | 2.1377 | 0.0011604 | 0.021947 | 165.1255
25.4 | 0.23291 | 2.1403 | 0.0011704 | 0.022001 | 165.3256
25.45 | 0.23357 | 2.1431 | 0.0011748 | 0.022064 | 165.5363
25.5 | 0.23423 | 2.1439 | 0.0011792 | 0.022127 | 165.5995
25.55 | 0.2349 | 2.1436 | 0.0011835 | 0.02219 | 165.5784
25.6 | 0.23556 | 2.1442 | 0.0011879 | 0.022252 | 165.6205
25.65 | 0.23625 | 2.1482 | 0.0011909 | 0.022318 | 165.9365
25.7 | 0.23694 | 2.1515 | 0.001194 | 0.022383 | 166.1893
25.75 | 0.23763 | 2.154 | 0.001197 | 0.022448 | 166.3789
25.8 | 0.23833 | 2.1552 | 0.0012001 | 0.022514 | 166.4737
25.85 | 0.23894 | 2.1574 | 0.0011996 | 0.022572 | 166.6422
25.9 | 0.23955 | 2.1602 | 0.0011991 | 0.022629 | 166.8634
25.95 | 0.24017 | 2.1619 | 0.0011986 | 0.022687 | 166.9898
26 | 0.24078 | 2.1627 | 0.0011982 | 0.022745 | 167.053
26.05 | 0.24137 | 2.1624 | 0.001195 | 0.022801 | 167.032
26.1 | 0.24197 | 2.1624 | 0.0011919 | 0.022858 | 167.032
26.15 | 0.24256 | 2.1639 | 0.0011888 | 0.022914 | 167.1478
26.2 | 0.24316 | 2.1615 | 0.0011857 | 0.02297 | 166.9582
26.25 | 0.2438 | 2.1604 | 0.0011866 | 0.02303 | 166.874
26.3 | 0.24444 | 2.1602 | 0.0011875 | 0.023091 | 166.8634
26.35 | 0.24508 | 2.1626 | 0.0011884 | 0.023151 | 167.0425
26.4 | 0.24572 | 2.1653 | 0.0011893 | 0.023212 | 167.2531
26.45 | 0.24634 | 2.1688 | 0.0011963 | 0.02327 | 167.527
26.5 | 0.24696 | 2.1703 | 0.0012034 | 0.023329 | 167.6429
26.55 | 0.24758 | 2.1724 | 0.0012104 | 0.023388 | 167.8009
26.6 | 0.2482 | 2.174 | 0.0012174 | 0.023446 | 167.9273
26.65 | 0.24884 | 2.1754 | 0.0012208 | 0.023507 | 168.0326
26.7 | 0.24948 | 2.1765 | 0.0012242 | 0.023567 | 168.1169
26.75 | 0.25012 | 2.1804 | 0.0012276 | 0.023628 | 168.4223
26.8 | 0.25076 | 2.1838 | 0.0012311 | 0.023688 | 168.6857
26.85 | 0.25144 | 2.1856 | 0.0012277 | 0.023753 | 168.8226
26.9 | 0.25213 | 2.1853 | 0.0012244 | 0.023817 | 168.8015
26.95 | 0.25281 | 2.1853 | 0.0012211 | 0.023882 | 168.8015
27 | 0.25349 | 2.1848 | 0.0012178 | 0.023946 | 168.7594
27.05 | 0.25419 | 2.1856 | 0.0012092 | 0.024012 | 168.8226
27.1 | 0.25488 | 2.1859 | 0.0012005 | 0.024077 | 168.8436
27.15 | 0.25557 | 2.1863 | 0.0011919 | 0.024143 | 168.8752
27.2 | 0.25626 | 2.1872 | 0.0011833 | 0.024208 | 168.949
27.25 | 0.25687 | 2.1881 | 0.0011703 | 0.024265 | 169.0122
27.3 | 0.25748 | 2.1878 | 0.0011573 | 0.024322 | 168.9911
27.35 | 0.25808 | 2.1864 | 0.0011443 | 0.02438 | 168.8858
27.4 | 0.25869 | 2.1851 | 0.0011313 | 0.024437 | 168.7805
27.45 | 0.25925 | 2.1862 | 0.0011183 | 0.024491 | 168.8647
27.5 | 0.25982 | 2.1885 | 0.0011054 | 0.024544 | 169.0438
27.55 | 0.26039 | 2.1907 | 0.0010925 | 0.024598 | 169.2123
27.6 | 0.26096 | 2.1917 | 0.0010796 | 0.024651 | 169.2966
27.65 | 0.26148 | 2.1917 | 0.0010704 | 0.024701 | 169.2966
27.7 | 0.262 | 2.1943 | 0.0010612 | 0.02475 | 169.4967
27.75 | 0.26253 | 2.1975 | 0.001052 | 0.0248 | 169.739
27.8 | 0.26305 | 2.1999 | 0.0010429 | 0.024849 | 169.9286
27.85 | 0.26358 | 2.2007 | 0.001039 | 0.0249 | 169.9918
27.9 | 0.26412 | 2.2016 | 0.001035 | 0.02495 | 170.055
27.95 | 0.26465 | 2.2054 | 0.0010311 | 0.025 | 170.3499
28 | 0.26518 | 2.2095 | 0.0010272 | 0.02505 | 170.6659
28.05 | 0.26574 | 2.2103 | 0.001029 | 0.025103 | 170.7291
28.1 | 0.2663 | 2.2114 | 0.0010308 | 0.025156 | 170.8133
28.15 | 0.26687 | 2.2112 | 0.0010327 | 0.02521 | 170.8028
28.2 | 0.26743 | 2.2123 | 0.0010345 | 0.025263 | 170.8871
28.25 | 0.26798 | 2.2127 | 0.0010362 | 0.025315 | 170.9187
28.3 | 0.26853 | 2.2133 | 0.0010379 | 0.025367 | 170.9608
28.35 | 0.26908 | 2.2132 | 0.0010396 | 0.025419 | 170.9503
28.4 | 0.26964 | 2.2133 | 0.0010413 | 0.025471 | 170.9608
28.45 | 0.27016 | 2.2147 | 0.0010424 | 0.025521 | 171.0661
28.5 | 0.27069 | 2.2151 | 0.0010435 | 0.025571 | 171.0977
28.55 | 0.27121 | 2.2137 | 0.0010446 | 0.02562 | 170.9924
28.6 | 0.27174 | 2.2144 | 0.0010456 | 0.02567 | 171.0451
28.65 | 0.27233 | 2.2148 | 0.0010453 | 0.025726 | 171.0767
28.7 | 0.27293 | 2.2168 | 0.001045 | 0.025782 | 171.2347
28.75 | 0.27353 | 2.2201 | 0.0010447 | 0.025839 | 171.4875
28.8 | 0.27412 | 2.2219 | 0.0010443 | 0.025895 | 171.6244
28.85 | 0.27465 | 2.223 | 0.0010471 | 0.025945 | 171.7087
28.9 | 0.27518 | 2.2239 | 0.0010498 | 0.025995 | 171.7824
28.95 | 0.2757 | 2.2264 | 0.0010526 | 0.026044 | 171.972
29 | 0.27623 | 2.2282 | 0.0010554 | 0.026094 | 172.1089
29.05 | 0.27679 | 2.2288 | 0.001058 | 0.026147 | 172.1616
29.1 | 0.27735 | 2.2314 | 0.0010607 | 0.0262 | 172.3617
29.15 | 0.27791 | 2.2336 | 0.0010634 | 0.026253 | 172.5302
29.2 | 0.27848 | 2.2346 | 0.0010661 | 0.026306 | 172.604
29.25 | 0.27903 | 2.2344 | 0.0010679 | 0.026358 | 172.5934
29.3 | 0.27958 | 2.2332 | 0.0010697 | 0.02641 | 172.4986
29.35 | 0.28012 | 2.2339 | 0.0010715 | 0.026462 | 172.5513
29.4 | 0.28067 | 2.235 | 0.0010733 | 0.026514 | 172.6356
29.45 | 0.28128 | 2.2357 | 0.0010778 | 0.026571 | 172.6882
29.5 | 0.28188 | 2.2355 | 0.0010823 | 0.026628 | 172.6777
29.55 | 0.28248 | 2.2365 | 0.0010869 | 0.026685 | 172.7514
29.6 | 0.28308 | 2.2387 | 0.0010914 | 0.026741 | 172.92
29.65 | 0.28365 | 2.2402 | 0.0010947 | 0.026795 | 173.0358
29.7 | 0.28422 | 2.24 | 0.001098 | 0.026849 | 173.0253
29.75 | 0.28478 | 2.2406 | 0.0011014 | 0.026902 | 173.0674
29.8 | 0.28535 | 2.2427 | 0.0011047 | 0.026956 | 173.236
29.85 | 0.28594 | 2.2444 | 0.001109 | 0.027012 | 173.3624
29.9 | 0.28653 | 2.2452 | 0.0011134 | 0.027067 | 173.4256
29.95 | 0.28712 | 2.2452 | 0.0011177 | 0.027123 | 173.4256
30 | 0.28772 | 2.2464 | 0.0011221 | 0.027179 | 173.5203
30.05 | 0.28831 | 2.25 | 0.0011257 | 0.027235 | 173.7942
30.1 | 0.2889 | 2.2526 | 0.0011294 | 0.027291 | 173.9943
30.15 | 0.28949 | 2.2541 | 0.001133 | 0.027346 | 174.1102
30.2 | 0.29008 | 2.2539 | 0.0011366 | 0.027402 | 174.0997
30.25 | 0.29068 | 2.2542 | 0.0011398 | 0.027459 | 174.1207
30.3 | 0.29128 | 2.2538 | 0.001143 | 0.027516 | 174.0891
30.35 | 0.29189 | 2.2526 | 0.0011462 | 0.027573 | 173.9943
30.4 | 0.29249 | 2.252 | 0.0011494 | 0.02763 | 173.9522
30.45 | 0.29312 | 2.2513 | 0.0011547 | 0.02769 | 173.8995
30.5 | 0.29375 | 2.2528 | 0.00116 | 0.027749 | 174.0154
30.55 | 0.29437 | 2.255 | 0.0011654 | 0.027808 | 174.1839
30.6 | 0.295 | 2.256 | 0.0011707 | 0.027867 | 174.2577
30.65 | 0.29563 | 2.2564 | 0.0011769 | 0.027927 | 174.2893
30.7 | 0.29626 | 2.2577 | 0.0011832 | 0.027986 | 174.3946
30.75 | 0.29689 | 2.2588 | 0.0011894 | 0.028046 | 174.4789
30.8 | 0.29752 | 2.2605 | 0.0011957 | 0.028105 | 174.6053
30.85 | 0.29811 | 2.2624 | 0.0012029 | 0.028161 | 174.7527
30.9 | 0.2987 | 2.2646 | 0.00121 | 0.028217 | 174.9213
30.95 | 0.29929 | 2.2662 | 0.0012172 | 0.028273 | 175.0477
31 | 0.29989 | 2.2681 | 0.0012243 | 0.028329 | 175.1951
31.05 | 0.30057 | 2.2673 | 0.0012307 | 0.028394 | 175.1319
31.1 | 0.30126 | 2.267 | 0.0012371 | 0.028459 | 175.1108
31.15 | 0.30195 | 2.2676 | 0.0012435 | 0.028523 | 175.153
31.2 | 0.30263 | 2.2703 | 0.0012499 | 0.028588 | 175.3636
31.25 | 0.3033 | 2.2707 | 0.0012539 | 0.028652 | 175.3952
31.3 | 0.30397 | 2.2703 | 0.001258 | 0.028715 | 175.3636
31.35 | 0.30464 | 2.2696 | 0.0012621 | 0.028778 | 175.311
31.4 | 0.30532 | 2.2697 | 0.0012661 | 0.028842 | 175.3215
31.45 | 0.30601 | 2.2693 | 0.0012643 | 0.028908 | 175.2899
31.5 | 0.30671 | 2.2689 | 0.0012625 | 0.028973 | 175.2583
31.55 | 0.30741 | 2.2678 | 0.0012607 | 0.029039 | 175.174
31.6 | 0.3081 | 2.2682 | 0.0012588 | 0.029105 | 175.2056
31.65 | 0.30878 | 2.2696 | 0.0012551 | 0.029169 | 175.311
31.7 | 0.30947 | 2.2719 | 0.0012514 | 0.029234 | 175.49
31.75 | 0.31015 | 2.2725 | 0.0012476 | 0.029298 | 175.5322
31.8 | 0.31083 | 2.2722 | 0.0012439 | 0.029363 | 175.5111
31.85 | 0.31148 | 2.2727 | 0.0012411 | 0.029424 | 175.5532
31.9 | 0.31213 | 2.2723 | 0.0012383 | 0.029485 | 175.5216
31.95 | 0.31277 | 2.2727 | 0.0012355 | 0.029546 | 175.5532
32 | 0.31342 | 2.2723 | 0.0012327 | 0.029607 | 175.5216
32.05 | 0.314 | 2.2714 | 0.0012313 | 0.029662 | 175.4479
32.1 | 0.31458 | 2.2717 | 0.0012298 | 0.029716 | 175.469
32.15 | 0.31515 | 2.2722 | 0.0012283 | 0.029771 | 175.5111
32.2 | 0.31573 | 2.2714 | 0.0012268 | 0.029826 | 175.4479
32.25 | 0.31642 | 2.2719 | 0.0012296 | 0.029891 | 175.49
32.3 | 0.31711 | 2.2718 | 0.0012323 | 0.029956 | 175.4795
32.35 | 0.31781 | 2.2738 | 0.001235 | 0.030022 | 175.6375
32.4 | 0.3185 | 2.2766 | 0.0012378 | 0.030087 | 175.8482
32.45 | 0.31915 | 2.2805 | 0.0012424 | 0.030149 | 176.1536
32.5 | 0.3198 | 2.283 | 0.0012471 | 0.03021 | 176.3432
32.55 | 0.32046 | 2.2856 | 0.0012517 | 0.030272 | 176.5434
32.6 | 0.32111 | 2.2888 | 0.0012563 | 0.030334 | 176.7961
32.65 | 0.32178 | 2.2929 | 0.0012579 | 0.030397 | 177.1121
32.7 | 0.32246 | 2.2973 | 0.0012595 | 0.030461 | 177.4492
32.75 | 0.32313 | 2.3008 | 0.0012611 | 0.030524 | 177.7231
32.8 | 0.3238 | 2.3 | 0.0012627 | 0.030588 | 177.6599
32.85 | 0.32449 | 2.2997 | 0.001256 | 0.030653 | 177.6388
32.9 | 0.32519 | 2.2993 | 0.0012493 | 0.030719 | 177.6072
32.95 | 0.32588 | 2.2981 | 0.0012425 | 0.030785 | 177.5124
33 | 0.32658 | 2.2978 | 0.0012358 | 0.03085 | 177.4913
33.05 | 0.32724 | 2.2976 | 0.00123 | 0.030913 | 177.4703
33.1 | 0.32791 | 2.2967 | 0.0012241 | 0.030976 | 177.4071
33.15 | 0.32858 | 2.297 | 0.0012183 | 0.031039 | 177.4281
33.2 | 0.32925 | 2.2969 | 0.0012124 | 0.031102 | 177.4176
33.25 | 0.32986 | 2.2962 | 0.001207 | 0.03116 | 177.3649
33.3 | 0.33047 | 2.2967 | 0.0012017 | 0.031218 | 177.4071
33.35 | 0.33108 | 2.2981 | 0.0011963 | 0.031276 | 177.5124
33.4 | 0.3317 | 2.2988 | 0.0011909 | 0.031334 | 177.5651
33.45 | 0.33228 | 2.3 | 0.0011876 | 0.031389 | 177.6599
33.5 | 0.33287 | 2.3026 | 0.0011843 | 0.031445 | 177.86
33.55 | 0.33346 | 2.3045 | 0.001181 | 0.0315 | 178.0075
33.6 | 0.33404 | 2.3055 | 0.0011777 | 0.031556 | 178.0812
33.65 | 0.33467 | 2.3081 | 0.0011811 | 0.031614 | 178.2813
33.7 | 0.33529 | 2.3119 | 0.0011845 | 0.031673 | 178.5762
33.75 | 0.33591 | 2.3145 | 0.0011879 | 0.031732 | 178.7764
33.8 | 0.33653 | 2.3167 | 0.0011913 | 0.031791 | 178.9449
33.85 | 0.33717 | 2.3176 | 0.0011971 | 0.031851 | 179.0186
33.9 | 0.33781 | 2.3171 | 0.001203 | 0.031912 | 178.9765
33.95 | 0.33846 | 2.3179 | 0.0012089 | 0.031972 | 179.0397
34 | 0.3391 | 2.3184 | 0.0012148 | 0.032033 | 179.0818
34.05 | 0.33974 | 2.3183 | 0.0012204 | 0.032094 | 179.0713
34.1 | 0.34038 | 2.3172 | 0.0012261 | 0.032154 | 178.987
34.15 | 0.34103 | 2.3171 | 0.0012318 | 0.032215 | 178.9765
34.2 | 0.34167 | 2.3171 | 0.0012374 | 0.032276 | 178.9765
34.25 | 0.34237 | 2.316 | 0.0012403 | 0.032342 | 178.8922
34.3 | 0.34306 | 2.3161 | 0.0012432 | 0.032407 | 178.9028
34.35 | 0.34376 | 2.3177 | 0.0012461 | 0.032473 | 179.0292
34.4 | 0.34445 | 2.3171 | 0.001249 | 0.032539 | 178.9765
34.45 | 0.3451 | 2.3179 | 0.0012494 | 0.0326 | 179.0397
34.5 | 0.34575 | 2.3186 | 0.0012498 | 0.032661 | 179.0924
34.55 | 0.3464 | 2.3201 | 0.0012501 | 0.032723 | 179.2082
34.6 | 0.34705 | 2.3205 | 0.0012505 | 0.032784 | 179.2398
34.65 | 0.34771 | 2.3216 | 0.0012548 | 0.032847 | 179.3241
34.7 | 0.34837 | 2.322 | 0.001259 | 0.032909 | 179.3557
34.75 | 0.34904 | 2.3236 | 0.0012632 | 0.032972 | 179.4821
34.8 | 0.3497 | 2.3257 | 0.0012675 | 0.033034 | 179.6401
34.85 | 0.35036 | 2.3262 | 0.0012739 | 0.033097 | 179.6822
34.9 | 0.35103 | 2.3258 | 0.0012803 | 0.03316 | 179.6506
34.95 | 0.35169 | 2.3257 | 0.0012866 | 0.033222 | 179.6401
35 | 0.35235 | 2.3255 | 0.001293 | 0.033285 | 179.6296
35.05 | 0.353 | 2.3266 | 0.0012987 | 0.033346 | 179.7138
35.1 | 0.35364 | 2.3267 | 0.0013044 | 0.033407 | 179.7244
35.15 | 0.35429 | 2.327 | 0.0013101 | 0.033468 | 179.7454
35.2 | 0.35494 | 2.3273 | 0.0013158 | 0.033529 | 179.7665
35.25 | 0.35569 | 2.3296 | 0.0013204 | 0.033601 | 179.9455
35.3 | 0.35645 | 2.3317 | 0.001325 | 0.033672 | 180.1035
35.35 | 0.3572 | 2.3333 | 0.0013296 | 0.033743 | 180.2299
35.4 | 0.35796 | 2.336 | 0.0013342 | 0.033815 | 180.4406
35.45 | 0.35872 | 2.3351 | 0.0013371 | 0.033886 | 180.3669
35.5 | 0.35947 | 2.3342 | 0.00134 | 0.033958 | 180.3037
35.55 | 0.36023 | 2.3332 | 0.0013429 | 0.034029 | 180.2194
35.6 | 0.36098 | 2.3314 | 0.0013458 | 0.0341 | 180.0825
35.65 | 0.36165 | 2.3289 | 0.0013428 | 0.034164 | 179.8929
35.7 | 0.36232 | 2.3285 | 0.0013399 | 0.034227 | 179.8613
35.75 | 0.36299 | 2.3273 | 0.001337 | 0.03429 | 179.7665
35.8 | 0.36366 | 2.327 | 0.0013341 | 0.034353 | 179.7454
35.85 | 0.36437 | 2.3258 | 0.0013244 | 0.03442 | 179.6506
35.9 | 0.36508 | 2.3247 | 0.0013148 | 0.034488 | 179.5664
35.95 | 0.3658 | 2.3247 | 0.0013052 | 0.034555 | 179.5664
36 | 0.36651 | 2.3266 | 0.0012956 | 0.034622 | 179.7138
36.05 | 0.36721 | 2.3299 | 0.0012872 | 0.034689 | 179.9666
36.1 | 0.36792 | 2.3326 | 0.0012789 | 0.034756 | 180.1773
36.15 | 0.36862 | 2.3353 | 0.0012705 | 0.034822 | 180.3879
36.2 | 0.36933 | 2.3392 | 0.0012622 | 0.034889 | 180.6829
36.25 | 0.36997 | 2.3422 | 0.0012574 | 0.034949 | 180.9146
36.3 | 0.3706 | 2.345 | 0.0012527 | 0.035009 | 181.1358
36.35 | 0.37124 | 2.3479 | 0.001248 | 0.035069 | 181.357
36.4 | 0.37188 | 2.3513 | 0.0012433 | 0.035129 | 181.6203
36.45 | 0.37251 | 2.3537 | 0.0012394 | 0.035189 | 181.8099
36.5 | 0.37314 | 2.3522 | 0.0012355 | 0.035249 | 181.694
36.55 | 0.37378 | 2.3495 | 0.0012316 | 0.035309 | 181.4834
36.6 | 0.37441 | 2.3482 | 0.0012277 | 0.035369 | 181.378
36.65 | 0.37505 | 2.3482 | 0.001223 | 0.035429 | 181.378
36.7 | 0.37569 | 2.3476 | 0.0012184 | 0.03549 | 181.3359
36.75 | 0.37633 | 2.3472 | 0.0012138 | 0.03555 | 181.3043
36.8 | 0.37697 | 2.3464 | 0.0012091 | 0.03561 | 181.2411
36.85 | 0.37762 | 2.348 | 0.0012078 | 0.035672 | 181.3675
36.9 | 0.37826 | 2.3483 | 0.0012065 | 0.035733 | 181.3886
36.95 | 0.37891 | 2.3479 | 0.0012051 | 0.035794 | 181.357
37 | 0.37956 | 2.3469 | 0.0012038 | 0.035855 | 181.2833
37.05 | 0.38023 | 2.348 | 0.0012002 | 0.035919 | 181.3675
37.1 | 0.38091 | 2.352 | 0.0011965 | 0.035982 | 181.673
37.15 | 0.38158 | 2.3555 | 0.0011929 | 0.036046 | 181.9468
37.2 | 0.38225 | 2.3581 | 0.0011892 | 0.036109 | 182.147
37.25 | 0.38283 | 2.3596 | 0.0011914 | 0.036165 | 182.2628
37.3 | 0.38342 | 2.361 | 0.0011936 | 0.03622 | 182.3682
37.35 | 0.384 | 2.3626 | 0.0011958 | 0.036275 | 182.4946
37.4 | 0.38459 | 2.3633 | 0.001198 | 0.03633 | 182.5472
37.45 | 0.38522 | 2.364 | 0.0012026 | 0.03639 | 182.5999
37.5 | 0.38585 | 2.364 | 0.0012073 | 0.03645 | 182.5999
37.55 | 0.38648 | 2.3645 | 0.001212 | 0.036509 | 182.642
37.6 | 0.38712 | 2.3638 | 0.0012166 | 0.036569 | 182.5894
37.65 | 0.3877 | 2.3636 | 0.0012218 | 0.036625 | 182.5683
37.7 | 0.38829 | 2.364 | 0.001227 | 0.03668 | 182.5999
37.75 | 0.38888 | 2.3634 | 0.0012321 | 0.036736 | 182.5578
37.8 | 0.38947 | 2.3633 | 0.0012373 | 0.036791 | 182.5472
37.85 | 0.3902 | 2.3629 | 0.001241 | 0.036861 | 182.5156
37.9 | 0.39094 | 2.3625 | 0.0012448 | 0.03693 | 182.484
37.95 | 0.39168 | 2.3636 | 0.0012485 | 0.037 | 182.5683
38 | 0.39241 | 2.3652 | 0.0012523 | 0.03707 | 182.6947
38.05 | 0.39311 | 2.3679 | 0.0012542 | 0.037135 | 182.9054
38.1 | 0.39381 | 2.3681 | 0.0012562 | 0.037201 | 182.9159
38.15 | 0.3945 | 2.3687 | 0.0012582 | 0.037267 | 182.9685
38.2 | 0.3952 | 2.3678 | 0.0012601 | 0.037333 | 182.8948
38.25 | 0.39586 | 2.3656 | 0.0012627 | 0.037395 | 182.7263
38.3 | 0.39653 | 2.3642 | 0.0012653 | 0.037458 | 182.621
38.35 | 0.39719 | 2.3634 | 0.0012679 | 0.037521 | 182.5578
38.4 | 0.39786 | 2.3617 | 0.0012705 | 0.037584 | 182.4208
38.45 | 0.39846 | 2.3617 | 0.0012738 | 0.037641 | 182.4208
38.5 | 0.39906 | 2.3606 | 0.0012771 | 0.037697 | 182.3366
38.55 | 0.39966 | 2.3589 | 0.0012803 | 0.037754 | 182.2102
38.6 | 0.40026 | 2.3567 | 0.0012836 | 0.037811 | 182.0416
38.65 | 0.40095 | 2.3561 | 0.0012925 | 0.037876 | 181.989
38.7 | 0.40163 | 2.357 | 0.0013013 | 0.03794 | 182.0627
38.75 | 0.40232 | 2.3599 | 0.0013101 | 0.038005 | 182.2839
38.8 | 0.40301 | 2.3626 | 0.001319 | 0.03807 | 182.4946
38.85 | 0.40371 | 2.3664 | 0.0013328 | 0.038137 | 182.7895
38.9 | 0.40442 | 2.3694 | 0.0013466 | 0.038203 | 183.0212
38.95 | 0.40512 | 2.3749 | 0.0013603 | 0.03827 | 183.4425
39 | 0.40582 | 2.3787 | 0.0013741 | 0.038336 | 183.7375
39.05 | 0.40661 | 2.381 | 0.0013878 | 0.038411 | 183.9165
39.1 | 0.4074 | 2.3835 | 0.0014016 | 0.038485 | 184.1061
39.15 | 0.40819 | 2.3848 | 0.0014153 | 0.03856 | 184.2115
39.2 | 0.40898 | 2.3859 | 0.001429 | 0.038634 | 184.2957
39.25 | 0.40973 | 2.3852 | 0.0014266 | 0.038706 | 184.2431
39.3 | 0.41049 | 2.3836 | 0.0014243 | 0.038777 | 184.1167
39.35 | 0.41124 | 2.3824 | 0.001422 | 0.038848 | 184.0219
39.4 | 0.41199 | 2.3802 | 0.0014196 | 0.038919 | 183.8533
39.45 | 0.4128 | 2.3776 | 0.00141 | 0.038995 | 183.6532
39.5 | 0.4136 | 2.3746 | 0.0014004 | 0.039071 | 183.4215
39.55 | 0.4144 | 2.3719 | 0.0013908 | 0.039146 | 183.2108
39.6 | 0.4152 | 2.3711 | 0.0013812 | 0.039222 | 183.1476
39.65 | 0.41598 | 2.3708 | 0.0013706 | 0.039295 | 183.1265
39.7 | 0.41676 | 2.3701 | 0.00136 | 0.039369 | 183.0739
39.75 | 0.41753 | 2.3704 | 0.0013494 | 0.039442 | 183.0949
39.8 | 0.41831 | 2.3724 | 0.0013388 | 0.039516 | 183.2529
39.85 | 0.4189 | 2.3752 | 0.0013381 | 0.039571 | 183.4636
39.9 | 0.41949 | 2.3771 | 0.0013374 | 0.039627 | 183.6111
39.95 | 0.42007 | 2.3786 | 0.0013366 | 0.039682 | 183.7269
40 | 0.42066 | 2.3807 | 0.0013359 | 0.039738 | 183.8955
40.05 | 0.4213 | 2.3839 | 0.0013405 | 0.039798 | 184.1377
40.1 | 0.42194 | 2.3873 | 0.0013451 | 0.039859 | 184.4011
40.15 | 0.42258 | 2.3904 | 0.0013497 | 0.03992 | 184.6433
40.2 | 0.42323 | 2.3902 | 0.0013543 | 0.03998 | 184.6222
40.25 | 0.42395 | 2.3912 | 0.001366 | 0.040049 | 184.7065
40.3 | 0.42468 | 2.3927 | 0.0013776 | 0.040117 | 184.8224
40.35 | 0.4254 | 2.3934 | 0.0013893 | 0.040186 | 184.875
40.4 | 0.42613 | 2.3915 | 0.0014009 | 0.040254 | 184.7276
40.45 | 0.42696 | 2.3907 | 0.0014146 | 0.040333 | 184.6644
40.5 | 0.4278 | 2.3918 | 0.0014284 | 0.040412 | 184.7486
40.55 | 0.42863 | 2.3938 | 0.0014421 | 0.040491 | 184.9066
40.6 | 0.42947 | 2.3952 | 0.0014558 | 0.04057 | 185.012
40.65 | 0.43028 | 2.3945 | 0.0014598 | 0.040646 | 184.9593
40.7 | 0.43109 | 2.3926 | 0.0014637 | 0.040723 | 184.8118
40.75 | 0.43189 | 2.3925 | 0.0014677 | 0.040799 | 184.8013
40.8 | 0.4327 | 2.3929 | 0.0014717 | 0.040875 | 184.8329
40.85 | 0.4335 | 2.3917 | 0.0014616 | 0.04095 | 184.7381
40.9 | 0.43429 | 2.39 | 0.0014515 | 0.041026 | 184.6117
40.95 | 0.43509 | 2.3921 | 0.0014414 | 0.041101 | 184.7697
41 | 0.43589 | 2.3922 | 0.0014313 | 0.041176 | 184.7802
41.05 | 0.43661 | 2.3915 | 0.0014185 | 0.041245 | 184.7276
41.1 | 0.43734 | 2.3917 | 0.0014058 | 0.041314 | 184.7381
41.15 | 0.43807 | 2.3914 | 0.0013931 | 0.041382 | 184.717
41.2 | 0.4388 | 2.3918 | 0.0013804 | 0.041451 | 184.7486
41.25 | 0.43953 | 2.394 | 0.0013728 | 0.04152 | 184.9172
41.3 | 0.44026 | 2.396 | 0.0013652 | 0.041589 | 185.0752
41.35 | 0.44099 | 2.3967 | 0.0013577 | 0.041658 | 185.1278
41.4 | 0.44172 | 2.3981 | 0.0013501 | 0.041727 | 185.2332
41.45 | 0.44234 | 2.3996 | 0.0013456 | 0.041786 | 185.349
41.5 | 0.44297 | 2.4 | 0.001341 | 0.041845 | 185.3806
41.55 | 0.44359 | 2.4019 | 0.0013365 | 0.041904 | 185.5281
41.6 | 0.44421 | 2.4022 | 0.0013319 | 0.041962 | 185.5492
41.65 | 0.44494 | 2.4017 | 0.0013298 | 0.042031 | 185.5176
41.7 | 0.44567 | 2.4022 | 0.0013277 | 0.0421 | 185.5492
41.75 | 0.4464 | 2.4032 | 0.0013255 | 0.042169 | 185.6334
41.8 | 0.44713 | 2.4031 | 0.0013234 | 0.042238 | 185.6229
41.85 | 0.44787 | 2.4026 | 0.0013205 | 0.042308 | 185.5808
41.9 | 0.4486 | 2.4035 | 0.0013176 | 0.042378 | 185.6545
41.95 | 0.44934 | 2.4047 | 0.0013147 | 0.042447 | 185.7493
42 | 0.45008 | 2.4053 | 0.0013117 | 0.042517 | 185.7914
42.05 | 0.45078 | 2.4037 | 0.0013132 | 0.042583 | 185.665
42.1 | 0.45148 | 2.4034 | 0.0013146 | 0.042649 | 185.644
42.15 | 0.45218 | 2.4039 | 0.001316 | 0.042715 | 185.6861
42.2 | 0.45288 | 2.4053 | 0.0013175 | 0.042781 | 185.7914
42.25 | 0.45355 | 2.4047 | 0.001315 | 0.042845 | 185.7493
42.3 | 0.45422 | 2.4047 | 0.0013125 | 0.042908 | 185.7493
42.35 | 0.45488 | 2.405 | 0.00131 | 0.042971 | 185.7704
42.4 | 0.45555 | 2.4046 | 0.0013075 | 0.043034 | 185.7388
42.45 | 0.4562 | 2.4032 | 0.0013062 | 0.043095 | 185.6334
42.5 | 0.45686 | 2.4024 | 0.0013048 | 0.043157 | 185.5702
42.55 | 0.45751 | 2.4031 | 0.0013035 | 0.043219 | 185.6229
42.6 | 0.45816 | 2.4047 | 0.0013022 | 0.043281 | 185.7493
42.65 | 0.45889 | 2.4045 | 0.0013041 | 0.043349 | 185.7282
42.7 | 0.45961 | 2.4057 | 0.0013061 | 0.043418 | 185.823
42.75 | 0.46034 | 2.4069 | 0.001308 | 0.043486 | 185.9178
42.8 | 0.46106 | 2.4088 | 0.0013099 | 0.043554 | 186.0653
42.85 | 0.46177 | 2.4109 | 0.0013123 | 0.043621 | 186.2233
42.9 | 0.46247 | 2.4109 | 0.0013147 | 0.043688 | 186.2233
42.95 | 0.46318 | 2.4106 | 0.0013171 | 0.043754 | 186.2022
43 | 0.46388 | 2.4099 | 0.0013195 | 0.043821 | 186.1495
43.05 | 0.46457 | 2.4087 | 0.0013155 | 0.043886 | 186.0548
43.1 | 0.46526 | 2.4077 | 0.0013114 | 0.043951 | 185.981
43.15 | 0.46595 | 2.4065 | 0.0013074 | 0.044016 | 185.8862
43.2 | 0.46664 | 2.4053 | 0.0013033 | 0.044081 | 185.7914
43.25 | 0.46735 | 2.4053 | 0.0012944 | 0.044148 | 185.7914
43.3 | 0.46805 | 2.4047 | 0.0012854 | 0.044215 | 185.7493
43.35 | 0.46876 | 2.4043 | 0.0012764 | 0.044282 | 185.7177
43.4 | 0.46947 | 2.403 | 0.0012675 | 0.044348 | 185.6124
43.45 | 0.47016 | 2.4013 | 0.0012606 | 0.044414 | 185.486
43.5 | 0.47085 | 2.4026 | 0.0012537 | 0.044479 | 185.5808
43.55 | 0.47154 | 2.405 | 0.0012468 | 0.044544 | 185.7704
43.6 | 0.47223 | 2.4073 | 0.0012398 | 0.04461 | 185.9494
43.65 | 0.47283 | 2.4076 | 0.0012453 | 0.044666 | 185.9705
43.7 | 0.47342 | 2.4084 | 0.0012508 | 0.044722 | 186.0337
43.75 | 0.47402 | 2.4094 | 0.0012562 | 0.044778 | 186.1074
43.8 | 0.47461 | 2.4101 | 0.0012617 | 0.044834 | 186.1601
43.85 | 0.47523 | 2.4102 | 0.0012755 | 0.044893 | 186.1706
43.9 | 0.47585 | 2.4095 | 0.0012893 | 0.044951 | 186.1179
43.95 | 0.47647 | 2.4077 | 0.0013031 | 0.04501 | 185.981
44 | 0.47709 | 2.4058 | 0.0013169 | 0.045069 | 185.8336
44.05 | 0.47774 | 2.403 | 0.0013319 | 0.04513 | 185.6124
44.1 | 0.4784 | 2.4005 | 0.0013469 | 0.045192 | 185.4228
44.15 | 0.47905 | 2.399 | 0.0013619 | 0.045253 | 185.3069
44.2 | 0.4797 | 2.3982 | 0.0013769 | 0.045315 | 185.2437
44.25 | 0.48056 | 2.3978 | 0.0013949 | 0.045396 | 185.2121
44.3 | 0.48141 | 2.3978 | 0.0014128 | 0.045477 | 185.2121
44.35 | 0.48227 | 2.3967 | 0.0014308 | 0.045558 | 185.1278
44.4 | 0.48313 | 2.3945 | 0.0014488 | 0.045639 | 184.9593
44.45 | 0.48398 | 2.3915 | 0.0014571 | 0.045719 | 184.7276
44.5 | 0.48483 | 2.3885 | 0.0014655 | 0.045799 | 184.4959
44.55 | 0.48568 | 2.3862 | 0.0014739 | 0.04588 | 184.3168
44.6 | 0.48653 | 2.3839 | 0.0014823 | 0.04596 | 184.1377
44.65 | 0.48727 | 2.3816 | 0.0014733 | 0.04603 | 183.9587
44.7 | 0.48801 | 2.3786 | 0.0014643 | 0.0461 | 183.7269
44.75 | 0.48874 | 2.3752 | 0.0014553 | 0.046169 | 183.4636
44.8 | 0.48948 | 2.3728 | 0.0014463 | 0.046239 | 183.2845
44.85 | 0.49029 | 2.3704 | 0.001446 | 0.046315 | 183.0949
44.9 | 0.49109 | 2.3698 | 0.0014457 | 0.046391 | 183.0528